本招标文件经采购人审核确认，同意发布。

采购人代表签字：

福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

（预公告稿）

项目名称：莆田学院附属医院医疗设备维保服务采购项目

招标编号：[350300]YI[GK]2021XXX

采 购 人：莆田学院附属医院

代理机构：福建省一十招标代理有限公司

2021年09月

第一章   投标邀请

福建省一十招标代理有限公司采用公开招标方式组织莆田学院附属医院医疗设备维保服务采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请投标人参加投标。

1、备案编号：B-XXXXXX-GK-202108-XXX。

2、招标编号：[350300]YI[GK]2021XXX。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
     4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：节能产品，适用于（合同包一 ），按照财库[2019]19号文所附品目清单执行。环境标志产品，适用于（合同包一），按按照财库[2019]18号文所附品目清单执行。信息安全产品，适用于（合同包一）。小型、微型企业，适用于（合同包一）。监狱企业，适用于（合同包一）。促进残疾人就业 ，适用于（合同包一）。信用记录，适用于（合同包一），按照下列规定执行：（1）投标人应在（填写招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：莆田学院附属医院

联系人：  黄女士、潘女士/0594-2730422、2730428

13、代理机构：福建省一十招标代理有限公司

地址：福建省莆田市城厢区龙桥街道民心街249号1104室

联系方法：小吴、小陈/0594-2278989/18505940002：

邮箱:fjys@163.com

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福建省一十招标代理有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 服务期限 | 服务要求 | 合同包预算（元） | 投标保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 莆田学院附属医院医疗设备维保服务采购项目 | 3年 自书面通知函时间起算3年[合同采取一年一签的方式，根据每个合同年度合同履行情况进行考评，根据考评结果和实际情况（包括但不仅限于政策调整、重大预算调整等）决定是否续签或重新采购]。 | 详见招标文件第五章 | 43500000 | 435000 |

第二章   投标人须知前附表（表1、2）

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本1份，报价部分的正本1份、副本1份，技术商务部分的正本1份、副本1份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无。 |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：不允许。 投标人应当按照合同约定履行义务，完成采购人安排的服务工作，不经允许不得将项目委托（转包，分包）给他人。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建省一十招标代理有限公司不承担责任。 （3）其他：投标文件的密封、标识、签署和提交（电子版、报价部分、技术商务部分及资信证明部分需单独装订胶装，分册密封投标)，正本、副本必须用A4幅面纸张打印装订成册(含产品彩页)，应编制封面目录、页码，必须用胶装(为永久性、无破坏不可拆的)装订成册，并加盖骑缝章或逐页盖章，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。(注：若投标文件技术商务部分及资信证明部分出现投标报价内容，视为无效投标。） |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1推荐1家中标候选人。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：无。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件获取之日起7个工作日内向福建省一十招标代理有限公司提出。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建省一十招标代理有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以中国政府采购网的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：莆田市财政局、莆田学院附属医院 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 （3）莆田学院附属医院网 （4）莆田市行政服务中心网 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项： - 本项目各合同包代理服务费由中标人支付。 (2)其他： 2.1代理服务费为包干￥5000.00元，由中标人在领取中标通知书时向代理机构支付服务费。 2.2招标代理服务费缴纳账户：开户名—福建省一十招标代理有限公司；开户行—福建莆田农村商业银行股份有限公司行政服务中心支行；账号—9040210030010000001362。 2.2评审专家劳务报酬由采购人支付，评审专家劳务报酬的标准按《莆田市财政局转发福建省财政厅关于规范福建省政府采购评审专家劳务报酬标准的通知》(莆财购[2017]20号)执行。 |
| 备注 |  | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。 （2）将招标文件无。的内容修正为下列内容：无。后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。 c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》 c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。 c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。 c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金 b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：无。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建省一十招标代理有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建省一十招标代理有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建省一十招标代理有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建省一十招标代理有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建省一十招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建省一十招标代理有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建省一十招标代理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建省一十招标代理有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建省一十招标代理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建省一十招标代理有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。
  ④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建省一十招标代理有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建省一十招标代理有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建省一十招标代理有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福建省一十招标代理有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建省一十招标代理有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1福建省一十招标代理有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建省一十招标代理有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建省一十招标代理有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建省一十招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建省一十招标代理有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为福建省一十招标代理有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建省一十招标代理有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建省一十招标代理有限公司提出询问，福建省一十招标代理有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建省一十招标代理有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（4）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由福建省一十招标代理有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建省一十招标代理有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建省一十招标代理有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
 （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。电子投标文件中的本授权书（若有）应为原件的扫描件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有） | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
 （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1 无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的投标人确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建省一十招标代理有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建省一十招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由福建省一十招标代理有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共7人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表2人，福建省政府采购评审专家库产生的评标专家5人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建省一十招标代理有限公司统一对外发布。

②对福建省一十招标代理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1
包1般情形：
技术符合性

明细

按照闽财购〔2010〕28号文件规定，若投标人的技术部分实际得分少于公开招标文件设定的技术部分总分50%，即视为技术部分未实质性响应公开招标文件要求，按无效投标处理。

投标人投标文件技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的，按无效投标处理。

技术和服务要求中对招标文件第五章以“★”标示的内容出现负偏离的，按无效投标处理。

商务符合性

明细

投标人的投标文件不满足招标文件“第五章 三、商务条件”中的任何一项要求的，其投标无效。

商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

附加符合性：  无
价格符合性：  无

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建省一十招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7.1评标方法： 合同包1采用综合评分法。

7.2评标标准

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为20分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、对小、微企业报价给予 6%的扣除。 2、联合协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 2%的扣除。 3、监狱企业视同上述中小企业享受政府采购扶持政策。 4、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对报价给予 10%的扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为 58 分。

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1、服务要求响应情况（满分32分） | 根据招标文件第五章“招标内容及要求”中第二点“技术和服务要求”的各项要求响应情况，由评标委员会进行评分, 完全满足招标文件服务内容及要求的得32分： ①技术和服务要求中加“★”的为重要技术服务要求，为必须满足的实质性要求，不允许负偏离，任何一项负偏离则不推荐为中标候选人。 ②技术和服务要求各项指标共计11项（不含加★号项）（技术和服务要求中每一条二级目录为一项，如：“2.4设备的全生命周期管理”为一项，包含此标题下其他细项），完全满足招标文件技术服务要求（无偏离或正偏离）的得29分，每负偏离一项扣2.909分,扣完为止，正偏离不加分。 ③技术和服务要求中的任一条目负偏离即视为此条目所属的二级目录指标项负偏离，此项不得分。（招标文件若有要求提供相关佐证材料的，应提供相关佐证材料，否则不得分）。 | 32 |
| 2 | 投标人需配备医疗设备质控标准器等检测设备（提供配备清单（清单格式详见附件2），包括但不限于生命支持标准器类等），须提供质控检测设备的采购合同复印件或发票复印件。由评审专家根据投标人所提供清单完整情况阶梯评分，第一名满分3分，第二名2分，第三名1分，第四名及以后不得分。 | 3 |
| 3 | 要求投标人配备部分常用医疗设备备用机（包括但不限于监护仪、输液泵/注射泵、除颤仪等），须提供备用机清单（清单格式详见附件4），并提供证明（采购合同复印件或发票复印件），由评审专家根据投标人所提供备用机情况阶梯评分，第一名满分3分，第二名2分，第三名1分，第四名及以后不得分。 | 3 |
| 4 | 投标人工程师队伍中须至少一人持有有效的特种设备人员上岗资质证书和至少一人持有计量人员上岗资质证书；在招标文件原有基础上持有特种设备人员上岗资质证书每增加1人得1分，计量人员上岗资质证书每增加1人得1分，满分2分。（需提供资质证书复印件加盖公章，原件备查，未提供的不得分）。 | 2 |
| 5 | 血透设备维护服务方案，根据投标人针对血透设备所需维护的血透设备制定维护管理制度且承诺合同期内按要求出具血透设备的基本情况说明报告、使用情况报告、故障率分析报告、维护保养分析报告，由评标委员会进行综合评议并评分：方案与本项目切合度高，完整详细清晰，可行性高的得3分；切合度较高，具有一定的完整性和可行性的得2分；切合度一般，完整性和可行性弱的得1分；未提供任何说明的本项不得分。 | 3 |
| 6 | 手术室设备维护服务方案，根据投标人针对手术室设备所需维护的手术室设备制定日常维护管理制度，由评标委员会进行综合评议并评分：方案与本项目切合度高，完整详细清晰，可行性高的得3分；切合度较高，具有一定的完整性和可行性的得2分；切合度一般，完整性和可行性弱的得1分；未提供任何说明的本项不得分。 | 3 |
| 7 | 急救类设备管理服务方案，根据投标人针对急救类设备所需维护的急救类设备制定日常维护管理制度，由评委进行综合评议并评分：方案与本项目切合度高，完整详细清晰，可行性高的得3分；切合度较高，具有一定的完整性和可行性的得2分；切合度一般，完整性和可行性弱的得1分；未提供任何说明的本项不得分。 | 3 |
| 8 | 巡检服务方案，根据投标人提供详细的日常医疗设备巡检制度﹑巡检管理办法、设备巡检报表、现场检修计划等内容，由评标委员会进行综合评议并评分, 方案阐述合理、可操作性强的得3分，方案阐述合理、可操作性一般的得2分，方案具有一定可操作性或部分阐述合理的得1分。方案不合理或未提供任何说明的不得分。 | 3 |
| 9 | 维护保养服务方案，根据投标人提供切合医院情况医疗设备维护保养方案：维护保养管理计划、维护保养周期、维护保养的项目、设备风险等级评分等内容，由评标委员会进行综合评议并评分, 方案阐述合理、可操作性强的得3分，方案阐述合理、可操作性一般的得2分，方案具有一定可操作性或部分阐述合理的得1分。方案不合理或未提供任何说明的不得分。 | 3 |
| 10 | 质控管理服务方案，根据投标人提供纳入质控的医疗设备的种类与方案（常见的风险、故障及预防措施）；安全检测方案、性能检测方案；周期性检查医疗设备方案，由评标委员会进行评分，方案阐述合理、可操作性强的得3分，方案阐述合理、可操作性一般的得2分，方案具有一定可操作性或部分阐述合理的得1分。方案不合理或未提供任何说明的不得分。 | 3 |

③商务项（F3×A3）满分为22分。

| 序号 | 项目 | 得分 |
| --- | --- | --- |
|  | 根据投标人提供在全国范围内承接综合三甲医院的医疗设备维保服务的证明材料（中标通知书、合同复印件、发票或工单或验收合格证明）评分。材料齐全的一个类似服务案例得0.5分，满分3分。 | 3 |
|  | 在项目合同所在地设有配件库，面积不少于300平方米，建立配件库的时间不少于1年（须提供合同等相关佐证材料），具备常用零配件和易损件的库存（须提供零配件及易损件的购买发票、清单（清单格式详见附件3）及现场图片）；由评标委员会根据投标人所提供清单完整情况及配件库位置与采购人距离进行评分。 ①根据投标人提供的常用零配件和易损件合计总金额最高的得 1.5 分，常用零配件和易损件合计总金额第二名的得1分，常用零配件和易损件合计总金额第三名的得0.5分； ②配件库位置与采购人距离（以高德地图截图为准）最近的得 1.5分，第二名的得 1分，第三名的得 0.5分，其余不得分。 | 3 |
|  | 投标人提供采购人现有大型影像类设备（现有品牌：西门子、飞利浦、GE、医科达等）品牌的原厂培训证书（近五年内），提供一份证书得1分，未提供的不得分，满分3分。（需提供证书复印件加盖公章，原件备查）。 | 3 |
|  | 为确保采购人的医疗设备仪器能够得到有效优质的保养和维修，投标人须提供五家以上厂家的售后服务合作协议；需提供协议复印件加盖公章，原件备查，未提供或提供不齐全的不得分。 | 1 |
|  | 投标人根据采购人实际情况提供科学合理的应急方案措施，根据采购人仪器设备的特点，制定服务方案，由评标委员会根据方案进行评分。方案阐述合理、可操作性强的得3分；方案阐述合理、可操作性一般的得2分；方案具有一定可操作性或部分阐述合理的得1分；方案不合理或未提供任何说明的不得分。 | 3 |
|  | 为保障采购人医疗设备仪器的各种软硬件以及技术支持等需要，投标人须在项目合同所在地设有医疗器械检修统一调配中心，须提供一年及以上的运行记录、合同等证明材料，有提供材料的得2分，未提供或提供不全的不得分。 | 2 |
|  | 投标人应配备与医疗设备技术服务相应的信息管理系统及便携巡查保养管理设备。设备信息可供院方随时查询。软件系统须有截图证明及有著作权证书，保证在合同期内信息服务的延续性；需提供截图证明及著作权证书复印件加盖公章，原件备查，未提供的不得分。 | 2 |
|  | 投标人有参与过采购人2020年12月公开组织的医疗设备维保项目推介会的得1分，未参与的不得分，以采购人提供的签到表为准。 | 1 |
|  | 投标人具备全国性核心期刊（医疗设备方面）论文两篇及以上得0.5分、公司专利（医疗设备方面）的不少于三个得0.5分，须提供证明材料，未提供不得分。 | 1 |
|  | 投标人需提供环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每提供一项得0.5分，满分1分。须提供证书复印件加盖公章，未提供不得分，原件备查。 | 1 |
|  | 投标人获得省市级青年文明号，得1分；投标人在抗击新冠疫情中贡献突出获得省级以上新闻媒体或杂志社等表彰的，一项得0.5分，满分1分；须提供证明材料，未提供不得分。 | 2 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能产品 | 0 | 若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于本合同包报价总金额20%（含20%）以下的，将分别给予节能、减排、环境标志、自主创新产品价格评分项和技术评分项标准总分值4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于本合同包报价总金额20%-50%（含50%）的，将分别给予节能、减排、环境标志、自主创新产品价格评分项和技术评分项标准总分值6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于本合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、减排、环境标志、自主创新产品价格评分项和技术评分项标准总分值8%的加分； |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无。

第五章  招标内容及要求

一、项目概述：

1.1项目名称：莆田学院附属医院医疗设备维保服务采购项目

1.2项目预算：1450万元/年，3年。

1.2.1项目预算包括项目范围内所有医疗设备保养、维修、计量、质控及造册建档等全生命周期管理所产生的配件、备件、人员、技术服务费用及其他费用；投标人报价应为履行合同义务和满足项目需求所发生的一切费用和支出，医院不再承担其他额外费用。

1.2.2合同期内医院设备原厂保修期结束的，自行纳入本项目范围，但不另行增加维保费。项目合同期内医院设备报废的，不另行核减维保费用。

1.2.3项目合同周期内合同金额不变。

1.3服务设备范围：全院所有医疗设备（莆田学院附属医院新、旧两区设备科管辖的所有设备、设施及其附属产品），包含合同期内新增、新出保、未出保的设备。

经初步统计，全院设备约9500多台件，总账面资产约5.4亿多元。另有中心供氧吸引机房、管路、终端设备，呼叫系统及历史投放、捐赠、调拨设备等。我院新旧区现有价值100万元以上的设备100多台件，包括CT（数量：5台，品牌：西门子、飞利浦、GE,包含1台双源CT），MRI （数量：3台，品牌：西门子、GE，包含2台1.5T MRI和1台3.0T MRI），LA（数量：1台，品牌：医科达），DSA（数量：2台，品牌：西门子），SPECT（数量：1台，品牌：西门子），骨科手术机器人（数量：1台，品牌：北京天智航）等贵重设备。根据医院现有设备合同质保期情况，2021年9月-2024年9月将有总价值约1.5亿的设备出保，出保的设备自动纳入本项目维保范围，出保设备中价值100万元以上的设备约31台件。具体设备布局及运行情况，投标人可自行进院摸底测算。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

★2.1服务技术范围：医疗设备全生命周期管理

2.1.1中标人协助采购人的设备场地设计、评价、使用许可等工作，并负责移机、拆装、调试、验收、培训、巡检、保养、维修(含配件)、计量检定、校准、质控、不良事件监测分析、效益分析、档案管理、报废鉴定等设备的全生命周期管理服务。

积极主动协助采购人做好各种医疗设备突发事故应对工作。

2.1.2中标人根据医院设备管理工作的需求，提供满足医院要求的医疗设备信息管理系统。

2.1.3中标人协助医院建立医疗器械不良事件分析和医疗器械管理体系，并配合上级主管部门的监督检查等设备日常管理工作。

2.1.4中标人负责协助医院应急设备的调配管理，实现医院共用类设备资源共享。

2.1.5中标人协助医院做好设备使用经济分析工作。

2.1.6项目合同期内中标人对医院处于保修期内的设备，有义务协助联系并配合供应商或厂家技术人员进行全生命周期管理，且不另行增加服务费用；

2.1.7服务项目范围内免费提供更换且必须是原厂质量的设备零配件和易损件 (参照国家行业标准）：服务项目范围内的设备所需更换的备件、配件及耗材不限更换数量，不限于以下所列出的内容。

零配件和易损件定义：

组成设备和机器的不可分拆的单个制件，其制造过程一般不需要装配工，设备制造商定义为短期一次性使用的除外。（一般以厂家出厂标准说明为准）

2.1.7.1生命支持类

1）监护仪：导联线、电池、血氧探头、袖带等所有零配件，不包含打印纸。

2）除颤仪：电池等所有零配件，不包含打印纸。

3）心电图机：导联线、电池等所有零配件，不包含打印纸。

4）呼吸机 麻醉机：除一次性呼吸管路外的所有零配件，包含但不限于气管镜室使用的可视喉镜电池及小零件、呼吸机的流量传感器、湿化罐、加热器、细菌过滤器等。

2.1.7.2放射类

1）CT包含主机、球管、探测器、工作站、机架及诊察床、高压增强器、稳压器、高压注射器等所有配件,一般的软件升级，不包含打印机和胶片。

2）DR包含球管、平板、工作站等所有配件,不包含打印机和胶片。

3）MR包含主机、磁体、线圈、水冷机、液氦、冷头、工作站、软件升级、高压注射器、灯光设备等一切配件和材料,不包含打印机和胶片。

4）DSA包含主机（球管、探测器）、工作站、机架及诊察床、高压注射器、主动脉球囊反搏泵、心电监护仪(血压探头)、稳压器、冷却液、电生理和射能DSA组成设备等, 软件升级，不包含打印机和胶片。

5）SPECT包含主机、球管、晶体、探测器、工作站、机架及诊察床等所有配件,一般的软件升级，不包含打印机和胶片。

6）LA包含加速器主机，含磁控管、闸流管、电离室、摄像头、离子泵、飞行管、iViewGT系统、三维定位激光灯、TPS系统、MOSAIQ肿瘤信息管理系统等所有附属配件。

2.1.7.3超声类：包含超声探头等所有零配件，一般的软件升级，不包含纸张和打印机。

2.1.7.4手术室类

1）无影灯：包含无影灯灯泡等所有零配件。

2）高频电刀：不包含刀笔、负极板，其他零配件全包。

3）超声刀：不包含超声刀头，其他零配件全包。

4）C臂机：包含影像增强器、球管等所有零配件。

5）钬激光系统：含保护镜、防护镜等所有零配件。

6）内窥镜：镜子和主机整机全包，所有零配件全包(含光源、灯泡、水封瓶等)。

7）血透机：除了厂家明确使用时间或次数的耗材（如细菌过滤器），包含其他维修所有零配件、材料。

2.1.7.5灭菌清洗类设备：水处理机、纯化水机、净水器、灭菌类设备等，如反渗透膜、平衡器、再生剂(软水盐、树脂、石英砂)、灌流器接头等所有配件、材料。

2.1.7.6医疗设备上的各种紫外线灯管、灯泡、护栏、轮子等。

2.1.8不在免费提供更换的范围内的耗材：

2.1.8.1一次性耗材：手套、口罩、鞋套、呼吸面罩、鼻塞、插管及管路、输液管路、注射器（包含一次性使用高压造影注射器及附件）、吹嘴、比色/样品杯、电极片、一次性血氧探头等厂家配套配件定义的一次性用品。

2.1.8.2消耗类耗材：胶片、打印纸、打印机墨盒、色带、耦合剂、导电膏、腿套、气体、清洗液、反应杯、指示卡、清洗剂钠石灰、钙石灰、高低温包装材料、电刀笔等。

2.1.8.3高值耗材：超声刀换能器、刀头、超声刀手柄、眼科用超乳手柄。

2.1.8.4器械类耗材：活检钳、细胞刷、造影及引流器械、微创手术及麻醉器械、清洗刷、异物钳以及刀剪钳镊针等手术器械等。

2.1.8.5没有列明的如果双方理解有歧义的配件或耗材，工作过程中双方协商解决。

2.1.9大型设备需定期免费更换的零配件如下：

2.1.9.1滑环碳刷，1年更换一次

2.1.9.2水冷机室外机通风口过滤器，2年更换一次

2.1.9.3冷水机水泵，1年更换一次

2.1.9.4设备运动轨道添加润滑油润滑脂，3个月一次

2.1.9.5 探测器冷水机冷却液，3个月添加一次

2.1.9.6水冷机冷却水，3个月加注一次

2.1.9.7通风口过滤棉，3个月更换一次

2.1.10急救、生命支持类设备需定期免费更换的零配件如下：

2.1.10.1根据设备电池厂家规定的使用周期进行定期更换。

2.1.10.2根据传感器厂家规定的使用周期进行定期更换。

2.1.10.3根据氧电池厂家规定的使用周期进行定期更换。

2.1.10.4其他根据厂家要求需定期更换的零配件。

★2.2对人员要求

2.2.1根据医院的实际设备数量和规模情况，中标人在采购人所在地配备至少18名（含采购人的工程师4名）有相关资质的资深驻场工程师，另配备一名项目负责人。须提供对应劳动合同（具有一年以上医社保证明不少于13人）。

2.2.2投标人需保证派驻人员必须遵纪守法、严格遵守采购人的各项规章制度、身心健康、无不良行为嗜好，具有较好的沟通能力。

2.2.3驻场工程师以新区为服务中心，服务医院新旧两区。

2.2.4驻场工程师队伍中须包含1名高级工程师，工程师队伍中至少配有3名及以上具备大型医疗设备维护、且在三甲医院有医疗设备维修工作经历≥8年（需提供劳务合同及社保证明复印件加盖公章，原件备查）；所有驻场工程师需持有相关专业资质证书；负责大型医疗设备的工程师须由经培训并获得资质认证证书；对较专科或较复杂的设备维护的工程师须有相关资质或者经过相关培训；驻场工程师在上岗前必须进行安全教育和与岗位相关的业务技能培训。

2.2.5特殊设备工程师要求：驻场工程师需持证上岗，需提供至少一名特种设备维修工程师须持有有效的《特种设备作业人员证》；一名大型影像设备维护保养人员持有有效的上岗资质证书，一名计量、质控人员持有有效的上岗资质证书。

2.2.6驻场工程师对医院医疗设备进行分科室管理，重点科室（如影像科、手术室、血透室、ICU、放疗科等）及大型医疗设备须由专职工程师负责；投标人须结合医院情况制定合理的人员配备方案。

2.2.7现场服务工程师着装统一，专业礼貌，不对医院日常医疗活动带来不良影响。管理人员、技术人员需相对固定，形成梯次性团队，保持管理、技术传承不脱节。

2.2.8投标人需根据以上要求形成人员配置方案，合同执行过程中若有人员变动的，必须向医院报备，未及时报备的采购人可进行相应处罚。

2.2.9纳入中标人管理的采购人工程师（4名），纳入中标人管理的工程师的固定工资（包含“五险一金”）和工会福利由医院承担并发放；考勤奖、月奖金、年终奖、平安奖、文明奖等所有绩效奖金由第三方公司承担，医院代为发放，每月根据采购人实际发放的项目金额从中标人维保费中扣除相应金额。该奖金绩效费用包含在本项目预算内，采购人不再增加任何费用。

纳入中标人管理的采购人工程师的日常工作、考勤由中标人统一安排管理，采购人设备科同时对纳入中标人统一管理的工程师进行监督管理。纳入中标人管理的采购人工程师的原人事关系、性质不变。

★2.3在院内成立服务中心：服务中心应配备但不限于以下内容：

2.3.1投标人需自行提供服务所需家具、工具及消耗用品等；需配备专业的电子电路检测维修工具和焊接工具。

2.3.2根据《福建省医学装备管理质量控制中心检查评价标准》要求，为提高医疗设备质控管理水平，在合同期内协助院方成立医疗设备质控工作室，在医院现有质控设备基础上，完善质控设备配备，质控工作室需至少可自行开展6项急救生命支持类医疗设备（心电图机、监护仪、除颤仪、输液泵/注射泵、呼吸/麻醉机、高频电刀、血透机、电气安全、婴儿培养箱等）的质控检测工作，在满足检测时间要求的条件下，检测率达100%。具体开展项目由采购人和中标人根据实际工作协商决定。

2.3.3投标人应有为采购人提供自有或者受托合作方的计量标准考核证书、CNAS证书的复印件（原件备查）。投标人具有甲级放射卫生技术服务资质或与甲级放射卫生服务机构的合作协议。如委托服务机构合作的，还需提供受托机构注明愿意提供驻采购人的合作协议复印件，原件备查。

投标人需提供自有或者委托合作方相应的质控设备清单（格式详见附件2）、对应的采购合同复印件或发票复印件及检定校准证书复印件，原件备查。（质控设备清单至少应全部包括但不局限于以下设备：气体分析仪、输液泵质量检测仪、血液透析机检测仪、除颤器分析仪、紫外辐照计、热电偶温度计、生命体征模拟器、血氧饱和度模拟器、高频电刀分析仪、数字万用表、医用漏电流测量装置、CT剂量仪、MR检测模体、X线多功能检测仪、超声功率分析仪。)

2.3.4要求投标人配备部分常用医疗设备备用机（包括但不限于监护仪、输液泵/注射泵、除颤仪等），须提供备用机清单（格式详见附件4），并提供证明（采购合同复印件和发票复印件），常规设备的单次维修时间超过48小时的，投标人需免费提供备用机，直至设备完全修复，保障采购人正常的诊疗工作。提供的备用机必须经过计量校准检测，符合国家标准和临床使用要求。

2.3.5服务中心常设报修内线电话和报修手机号码，24小时接听。

2.3.6当采购人的医疗设备出现故障时，中标人应在收到通知后即时响应，工程师即时（0.5个小时内）到达服务现场（服务时间：全天候24小时，包含周末和节假日）并对故障类型分类记录，及时排除及修复故障；服务时间内紧急停机故障和紧急事件应不超过15分钟到达现场。

2.4设备的全生命周期管理

投标人须提供详细的管理方案，包含但不限于下述内容：

2.4.1设备使用前管理

2.4.1.1协助院方与厂家进行场地规划、运行环境监测、电源地线实施等；协助院方完成设备安装前计划，安装后验收、办理相关证件及培训工作等。

2.4.1.2建立并执行医疗器械进货查验制度，真实、完整、准确地记录进货查验情况。

2.4.1.3建立新设备装机验收档案，并对相关技术资料（如用户操作手册，电路图），进行分类、归档；中标人应当真实、完整、准确地记录进货查验情况。

2.4.1.4档案记录应当保存至医疗器械规定使用期限届满后2年或者使用终止后2年。大型医疗器械进货查验记录应当保存至医疗器械规定使用期限届满后5年或者使用终止后5年；需对医疗设备进行注册管理。

2.4.1.5中标人须协助办理医疗设备投入临床使用前需要办理的《特种设备使用登记证》等各种必备证件。

2.4.1.6中标人须协助院方办理《甲乙类大型医用设备配置许可证》。

2.4.2设备日常维修管理

2.4.2.1试用期内，中标人须进行资产逐一核查巡检，若发现存在故障设备，修复该设备所产生的一切费用均由中标人承担。

2.4.2.2服务设备均粘贴服务标签,标签内容包括:设备基本信息、负责工程师、报修手机号码、报修内线电话、服务监督电话等信息。

2.4.2.3需为采购人的医疗设备正常运行提供有效的技术支持，对不符合设备正常运行或有可能造成医疗事故隐患的，应给予书面的解决改进方案。

2.4.2.4报故障的医用仪器设备中标人无法自行维修的，须送原厂检测维修。

2.4.2.5设备在维修过程中需要更换的备件，要及时采购、做好安装进度跟踪并尽快恢复系统正常运行。应每月向采购人递交设备维护维修状况分析报表。

2.4.2.6在合同期满前，应进行一次全面维护保养，并书面记录维保情况。

2.4.3设备预防性维护管理

针对各医疗设备（特别是大型医用设备、急救类医用设备和生命支持类医疗设备）的安全性、重要性、使用率、故障率,结合设备维修保养手册的要求,按保养等级科学合理安排保养周期,并按实际情况作出调整，制订出详细的预防性维护计划，经采购人主管部门审查后，中标人按计划执行，进行定期预防性维护工作。预防性维护应有详细记录，记录需由使用科室和工程师签字确认。预防性维护结束后需在设备上黏贴保养标签，并注明维护时间、维护人员、下次维护时间。需对预防性维护中发现的问题进行持续改进，并按季度向院方提供完善的书面报告。

预防性维护内容应包括但不限于以下内容：

1）外观检查：外观检查首先检查仪器各按钮、开关、接头插座有无松动及错位，插头插座的接触有无氧化、生锈或接触不良，电源线有无老化，散热排风是否正常，各种接地的连接和管道的连接是否良好。

2）清洁保养：是对仪器表面与内部电气部分、机械部分进行清洁，包括清洗过滤网及有关管道，对仪器有关插头插座进行消洁，防止接触不良，对必要的机械部分进行加油润滑。

3）更换易损件：对己达到使用寿命及性能下降，不合要求的元器件或使用说明书中规定的要求定期更换的配件要进行及时地更换，排除设备明显的和潜在的各种故障，预防可能发生的故障扩大或造成整机故障。

4）功能检查：开机检查各指示灯、指示器是否正常，通过调节、设置各个开关利按钮，进入各功能设置，以检查设备的基本功能是否正常。通过模拟测试，检查设备各项报警功能是否正常。

5）性能测试校准：要进行设备性能精度校准，测试各直流电源的稳压值、电路中主要测试点电压值或波形并根据说明书的要求进行必要的校准和调整，以保证仪器各项技术指标达到标准，确保仪器在医疗诊断与治疗中的质量。

6）安全检查：

电气安全检查：检查各种引线、插头、连接器等有无破损，接地线是否牢靠，接地电阻和漏电电流是否在允许限度内。

机械安全检查：检查机架是否牢固，机械运转是否正常，各连接部件有无松动、脱落或破裂现象。

2.4.4设备使用过程管理

2.4.4.1医疗设备定期巡检

投标人应每月、季度、年度或不定期为采购人提供各临床医技科室所有医疗设备的巡检，建立三级风险管理体系（高风险、中风险、低风险），制定设备巡检方案，经采购人主管部门审查后，中标人按计划执行。重点科室如手术室、急诊科、影像科、放疗科、血透室、ICU等，应每日巡查。根据实际情况进行专项设备的巡检（至少每季度一次），巡检应有详细记录，包括检查维护的内容、参数、周期，记录需由使用科室和工程师签字确认。需对巡检中发现的问题进行持续改进，并按季度向院方提供完善的书面报告。

巡查要求：工程师对所服务的医疗设备的运行环境（防静电、防尘、防潮、防蚀、防霉等问题），水电气路进行巡检，对设备的运行情况、磨损程度进行检查校验，及时发现潜在问题，提出改进方案，有针对性的做好维修前的各项准备工作，以提高修理质量，缩短修理时间。

2.4.4.2医疗设备的计量和质控检定

1）按照国家、省、市级相关部门的要求、医疗器械行业相关标准规定及采购人要求，投标人须完成医疗设备的计量和质控管理工作；建立计量和质控医疗设备台账，并及时更新。按照检定周期，根据计量和质控设备台账，按年度制定计量和质控检测计划，经采购人主管部门审查后，中标人按计划执行。

2）投标人须保证采购人在用的强检计量器具100%有计量检测合格标志，并提供有效的计量校准检测报告。急救生命支持类医疗设备的质控检测率要达到100%。

3）医院计量校准器具目录以国家计量官方机构发布的校准器具检测目录为准。

4）急救、生命支持类医疗设备在维修完毕后应进行质控，以保证设备安全运行。

5）按特种设备管理要求，协助对特种设备进行定期监测和校准服务，并提供有效检测报告。

6）按照相关要求，定期对大型设备进行设备性能检测和放射防护检测，并出具合格检测报告。

7）随时响应临床及医技科室提出的设备计量质控申请（符合政策规定要求的），如需邀请有资质的第三方公司进行检测，在邀请第三方公司之前，投标人须报采购人主管部门审查确认第三方公司资质并提供有效的检测报告。

8）质控工作室自行开展至少6项急救、生命支持类医疗设备（心电图机、监护仪、除颤仪、输液泵/注射泵、呼吸/麻醉机、高频电刀、血透机、电气安全、婴儿培养箱等）的质控检测工作，检测率100%。具体开展项目由采购人和中标人根据实际工作协商决定。

2.4.5设备使用后期管理

2.4.5.1中标人须对临床使用科室申请报废的设备以及超过一定年限，且单次维修费用超过设备残值三分之一的、原产停产或无法供应替代配件的，进行评估并提供建议，交由采购人依据医院管理制度评估后执行报废程序。

2.4.5.2建立评估反馈及持续改进机制

对维修、保养﹑医疗器械不良事件、计量质控管理及维修数据进行分析评估，评估数据作为下周期管理依据。针对数据分析原因，持续改进。

2.5服务记录管理

2.5.1文本档案管理

文本档案管理内容包括但不限于以下内容：维修保养记录，计量校准、巡检、检测记录(计量检定校准报告)，培训考核记录，效益分析记录，不良事件记录等。保证档案齐全、账目明晰、账务相符、完整准确，电子档案上传。投标人负责该档案的保密工作，承担因信息泄露而引起的直接和间接损失。

大型设备和贵重设备应逐台建立档案。

2.5.2医疗设备的信息化管理

2.5.2.1投标人应配备与医疗设备技术服务相应的信息管理系统及便携巡查保养管理设备。设备信息可供院方随时查询。软件系统须有截图证明及有著作权证书，保证在合同期内信息服务的延续性；

2.5.2.2设备管理信息系统应包括功能模块有以下功能：招标采购管理、资产管理、维修保养管理、质控管理、合同管理、设备供应商和厂家资质管理、档案管理等。

2.5.2.3投标人需协助采购人建立医疗设备使用评价相关制度，通过设备管理信息系统，按季度提供设备相关成本效益、临床使用效果、质量等类型的分析。

2.5.2.4投标人需按照国家相关规定，通过设备管理信息系统，建立规范化的采购人设备档案管理，协助采购人逐步建立万元以上设备档案。

2.5.2.5投标人需根据全国卫生系统医疗器械仪器设备分类与代码，院内所有医疗设备及器材进行建档并进行唯一二维码贴码管理，通过设备管理信息系统，协助采购人建立医疗设备分类、分户电子账目，实行信息化管理。

2.5.2.6投标人需提供设备信息管理系统的移动终端进行医疗设备的盘点工作，投标人协助采购人提供对全院各科室设备进行全面的盘点和记录，通过设备管理系统对设备进行统一编码，编码信息包括设备名称、型号规格、使用科室、启用时间等信息，编码打印粘贴到对应设备。

2.5.2.7日常管理：根据设备单体设定日常维保要求，系统自动产生巡检、强检、保养、报废等信息并及时提醒；对于报修和配件发送情况，全程实时进度显示及详情记录，系统可查询； 对医疗设备在使用过程中发生的不良事件和自查报告。

2.5.2.8系统提供医疗设备管理报表，如：维修费、开机率、维修时间等；效益分析：系统具备医疗设备效益分析模块；具备记录并分析设备全生命周期的数据，如：设备采购、维修、保养、巡检等，对设备综合情况进行分析，为用户采购提供有效的科学依据。

2.5.2.9计量校准管理：具备在医疗设备计量校准前自动产生预警,为设备的计量校准提供全面实时管理。

2.5.2.10设备管理移动终端化：实现设备管理的移动终端化，包括：设备维修、设备保养、设备巡检。并提供移动端的信息推送。

2.5.2.11多项筛选对比分析: 可通过医院科室、设备风险等级、厂家、当前年份、设备启用年限、设备金额、年限指数等进行多项筛选对比分析；分析医疗设备的资产配置及运营效益: 通过医疗设备资产在科室、类型、型号、品牌的金额、数量和年限值分布统计，并可按照医疗机构级别、科室、设备类型、型号、品牌和年限进行对比分析。分析医疗机及其科室的构资产配置情况。同时实现医疗设备在科室、类型、型号、品牌的收入、支出、负荷和年限值分布统计、对比分析。分析评估医疗设备运行使用效率: 通过医疗设备在科室、类型、型号、品牌的维修次数、维修类型和维修效率的分布统计，并可按照科室、设备类型、型号、品牌进行对比分析。

2.5.2.12所有的查询报表必须支持EXCLE导出、多字段组合过滤、排序功能等，并可自定义设置报表是否显示和打印。

2.5.2.13开放数据端口，可与医院任何第三方软件系统实现无缝对接。

2.5.2.14工作人员设定权限后，进入系统只能看到自己的操作功能，并可按操作人员的使用频率自动设备操作人员的常用功能。

2.5.2.15投标人须承诺所提供的软件系统质保期在合同结束后仍不少于2年，且院方拥有该系统软件的终身使用权。

2.6培训考核管理

2.6.1投标人需提供采购人单位人员的培训考核管理服务。培训考核的内容包括设备操作使用、设备维护保养及设备临床使用安全监测等。

2.6.2投标人需定期（一年不少于4次）组织医疗设备操作人员进行设备的使用操作培训和考核，指导操作人员履行日常保养工作，保证设备按规范操作。可根据设备日常故障发生频率，针对保有量大的设备和专项设备进行一对一的专项培训。

2.6.3投标人需定期（一年不少于4次）对采购人现有设备管理人员和工程技术人员进行培训和考核，建立行业技术沟通平台，提升设备管理人员和工程技术人员在设备维修保养检测的专业技能。

2.6.4投标人需定期（一年不少于2次）对采购人有关临床、医技科室与设备管理部门人员进行医疗设备临床使用安全监测的培训和考核。

2.6.5投标人需根据以上要求形成年度培训计划，经采购人主管部门审查后，认真执行。

2.6.6投标人需配合临床及医技科室提出的针对医疗设备的培训和考核，提高设备使用率和完好率。

2.7服务设备的完好率及开机率

2.7.1投标人需保证所有设备（包含大型设备）每年的开机率均在95%以上（即每年停机时间小于 18天）。

2.7.2投标人需保证各科室急救类、生命支持类设备始终保持在待用状态，设备完好率100%，对设备的完好情况和使用情况进行实时监管，每月向采购人提供急救类、生命支持类设备的日常维护保养情况分析报告。

2.8针对全院所有急救设备或是公用设备进行特殊登记借还管理，采用使用、归还登记，确保安全，并对设备的使用情况进行统计和分析。

注：开机率（按年365天计算）指机器在正常工作时间内，用户正常操作情况下，机器正常运行的时间效率。仪器在闲置期间，若功能正常视为正常开机状态。

急救类、生命支持类设备指抢救病人必备的常规医疗设备。包括呼吸机、除颤仪、心电图机、心电监护仪、麻醉机、电动吸引器、电动洗胃机、供氧及负压装置、气管插管喉镜、微量注射泵、输液泵、简易呼吸器、CRRT、体外循环系统、ECMO、纤支镜等。

大型医疗设备包括： CT、MRI、LA、DSA、SPECT、DR、胃肠机等。

2.9医疗器械不良事件监测要求

2.9.1投标人应提供采购人医疗设备的不良事件监测服务，建立医疗设备使用安全控制与风险管理的相关制度与流程。

2.9.2投标人应提供生命支持类、急救类、辐射类、灭菌类和大型医用设备等医疗设备的临床使用安全监测服务。

2.9.3建立及时报告制度，根据风险程度，发布风险预警，暂停或终止高风险器械的使用，并协助采购人及时向卫生行政部门和有关部门上报医疗器械临床使用安全事件，保存完整的信息资料。

2.9.4及时对医疗器械临床使用安全事件进行最新追踪分析。

2.10医疗设备效益分析

协助院方进行贵重设备（设备价值50万以上）的效益分析，收集效益分析结果，按季度对结果进行汇总统计并分析，并给出分析报告。

2.11协助院方完成有关设备的各种检查。

2.12定期组织医疗设备运行情况沟通协调会，向院方和相关科室通报设备使用情况并协调解决相关疑难和紧急问题。

2.13围绕医院医疗设备维修制定的各种管理制度、操作规程及其他有关规定，须报院方审定备案后方可实施。

★2.14考评奖惩办法

服务质量总体上应达到“及时、高效、满意”的效果，符合国家、省、市、区等各级相关部门管理要求和相关行业标准要求，符合医院有关部门和科室的医疗时间要求和医疗工作及质量要求。不能按照标书及合同条款按质按量完成工作，院方有权按实际情况进行处罚并扣除相应的维修服务费。

2.14.1每月由设备科牵头组织对中标人进行考核，考核部门由医院设备科、临床医技科室、院部组成，每月对中标人进行服务满意度调查考评。满意度调查表应包含①服务态度②响应速度③维保质量④设备开机率⑤培训考核情况等，逐项进行评分；

满意度调查考评表应由科室护士长或主任（或指定的科室设备管理人员）进行中标人服务的整体满意度考评并签字确认。

2.14.2考评标准设置：总分100分，≥ 90分为满意，71-89分为基本满意，≤70分以下为不满意。（须评分）

注：对考评不满意的，考评人或医院须注明不满意的事项原因。

| 分值 项目 | 满意（≥ 90分） | 一般满意（71-89分） | 不满意（≤70分） |
| --- | --- | --- | --- |
| ①服务态度 | 服务态度主要根据驻场项目负责人、维修工程师、医疗设备调配服务人员的服务态度进行评价。 |  |  |
| ②响应速度 | 现场响应时间：＜0.5小时。 | 现场响应时间：31—60分钟。 | 现场响应时间：＞1小时。 |
| ③维保质量 | 非重大故障维修后一个月内不因重复问题再次故障； 重大故障维修两个月内不因重复问题再次故障。 | 非重大故障维修后半个月内不因重复问题再次故障； 重大故障维修四个月内不因重复问题再次故障。 | 非重大故障维修后3天内因重复问题再次故障； 重大故障维修半年内因重复问题再次故障。 |
| ④设备开机率 | 大型设备开机率：95%及以上； 其余医疗设备开机率：95%及以上。 | 大型设备开机率：90%—94%； 其余医疗设备开机率：90%—94%。 | 大型设备开机率：89%以下； 其余医疗设备开机率：89%及以下 |
| ⑤培训考核情况 | 培训考核情况主要是根据中标人是否根据科室需求进行设备相关培训和考核，是否依据计划进行培训考核等进行评价。 |  |  |

以上五项分数的平均分为设备使用科室对中标人当月的服务考评分数，当月整体满意度分数根据科室设备的急、贵、重权重算总分。其中影像科、超声科、麻醉科手术室、消化内镜室、介入导管室、放疗科、核医学科、检验科、急诊科、血透室、重症医学科、供应室的分数权重为70%，其他临床医技科室的分数权重为30%。科室清单以院方确认为准。

例如：当月手术室服务态度评分91分，响应速度评分92分，维保质量评分93分，设备开机率评分94分，培训考核情况评分为92分，则手术室当月满意度为（91+92+93+94+92）/5=92.4分

当月高压氧满意度为93分，则当月整体满意度分数为92.4*70%+93*30%=92.58分

2.14.3处罚标准约定：

2.14.3.1对满意度考核的核算

2.14.3.1.1对满意度考评≤70分的科室，中标人应作出书面改进计划，限期不整改者首次扣款10000元，再次不整改者双倍扣款，以此类推。

2.14.3.1.2医院可以根据满意度调查情况扣除维修服务费，整体满意度≥ 90分，全额支付当月费用；整体满意度80-89分，医院提出满意度警告，连续两个月医院提出满意度警告的，扣除当月费用的1%；整体满意度71-79分，可扣除当月费用的2%；整体满意度≤70分，可扣除当月费用的5%；连续两个月整体满意度≤70分，医院进行相应处罚后并提出书面整改通知，中标人自收到整改通知书起30日内必须整改到位，否则医院有权单方面终止合同，并扣罚当月服务费用。当月费用为年合同金额/12。

2.14.3.2其他方面的核算

2.14.3.2.1各科室护士长、负责人投诉经核实后扣款100元/次。

2.14.3.2.2病人投诉至设备科、监察室、护理部或其他部门核实后扣款100元/次。

2.14.3.2.3中标人人员变动未及时向医院报备的，经发现确认，一人次扣款500元。

2.14.3.2.4招标方按照政策要求做好医疗设备的计量和质控等检测工作，非院方原因或未能按计划做好医疗设备的计量和质控等检测工作并提供有效报告的，每台次当月扣款500元，封顶5000元，次月仍未整改完毕的，每台次扣款1000元，以此类推，扣款金额上限每月10000元。

2.14.3.2.5中标人未按照标书及合同要求执行各条款的（如按计划执行预防性维护计划、计量质控检测计划、设备巡检计划（方案）、年度培训计划等，未按要求提供设备维护维修状况分析报表、季度预防性维护报告、季度巡检报告等，文本档案管理、信息化管理、效益分析等未执行到位），医院提出书面通知整改意见，中标人应自收到通知书起30日内整改到位，当月整改不到位的，扣款500元/条；次月仍未整改到位的，扣款1000元/条。

2.14.3.2.6中标人未按照标书及合同要求，大型设备零配件（如球管、探测器等）使用非原厂原装或不属于正规合法渠道购进的全新配件，院方有权要求中标人再次采购符合标书和合同要求的零配件，并按照更换配件价值的2倍处罚。

2.14.3.3当月最终费用为以上各条款合计后得出。

2.14.3.4由于中标人的不作为原因，采购人有权强制动用中标人履约保证金进行设备维修保养，且在重新评估后如合同继续执行，中标人须在5个工作日内补足履约保证金的数额。

2.15项目进度安排

2.15.1人员组织进场

中标人组织人员与院方人员及原第三方公司接洽，确认临时工作地点、配件仓库及工作开展相关事宜；驻场人员与医院各科室人员接触，建立临时报修服务流程；中标人做好人员安置工作。

2.15.2设备现状情况登记、统计、建档

由驻场工程师团队对医院各科室设备现状进行统计，确认待修任务状况，制定维修保养计划，优先处理紧急和生命支持类设备；确定纳入项目的设备清单，负责清单内设备的全生命周期管理(包括维修和零配件更换)，未纳入或者在质保期内的设备由中标人协助厂家进行维修保养。

2.15.3医疗设备管理信息系统软件和硬件安装

协助医院进行设备资产管理，根据医院医疗设备数据信息，导入设备管理信息系统，对医院所有医疗设备进行相应的分类，打印条码或二维码，并进行张贴；搭建信息系统，并于医院现有的HIS、PACS等系统对接。逐步完善和满足院方对信息系统的要求；建立医疗设备整体维保服务的相关制度流程。

★2.16对中标人的其他要求

2.16.1具备成熟的维修管理服务程序，并以最恰当的技术，诚信、谨慎、合理的提供专业服务。

2.16.2所有的服务规范和实施细则，应遵循一切法律法规、惯例以及其他有关设备维修保养方面的要求，达到福建省医学装备管理质控评价标准等。

2.16.3中标人不得将此项目全部或部分转让/转包给任何第三方。

2.16.4投标人必须承诺从未发生拖欠员工工资的问题及合同履行期间不得拖欠员工工资，一经发现，采购人有权解除合同。

2.16.5合同期满或解约后，无论何种原因，中标人必须移交其管理期间内所掌握的与其他服务有关的全部资料，做好保密工作（投标文件中须提供正式的书面承诺函）并配合医院办理好移交手续且在规定时间内离场，并有权追究因此产生的一切法律经济责任。

2.16.6中标人每年须进行消防演练，做好消防“四个能力”建设。

2.16.7在合同期内由于设备原因引发中标人的人身损害事件，由中标人自行负责。投标人需在投标文件中承诺：中标后须为驻场工程师全员购买意外伤害险，保额不低于50万元/人。

2.16.8若出现中标候选人退出中标、公示后被废除中标资格或未在规定的时限内签订合同等可导致该第一中标候选人被取消中标资格的情况发生时，则该合同包重新招标。

2.16.9本项目投标报价为包干报价，投标报价为维保期内满足维保范围内的设备维护保养服务的所有费用，包含技术服务费、人工费、差旅费、配件费、材料费、设备维护、改造、保险费、操作人员培训、税收及由此产生的其他一切费用。

2.16.10投标人需在投标文件中承诺：中标后须提供原装全新高清腔镜一套(参考品牌：Storz、美敦力、迈瑞）及原装高档全新台式彩超一台（要求GE 10S型号或飞利浦Q5型号，任选一款）作为合同期履行期间的备用机，三年合同期满后，移交给新的中标人继续作为采购人的备用机待用。新的中标人应付给原中标人此备用机的设备残值（以使用年限为依据，不低于原价的50%），采购人须在下一轮招标文件中明确要求该条款。中标人须在合同签订前提供腔镜和彩超的合同及发票复印件给采购人备案。

2.16.11标人需在投标文件中承诺：中标后在采购人所在地设配件库，面积不少于300平方米，具备常用零配件和易损件的库存。投标人提供的设备零配件，尤其是大型设备的零配件（如球管、探测器等），须是原厂原装且经正规合法渠道购进的全新配件。所更换零配件均须符合整机运行标准,执行国家质量要求；要保证维修质量，有相应的保修期；数量大、更换频率高的零配件和易损件要固定3-5家来源途径。

2.16.12本项目投标人投标报价须考虑可能承担的其他费用（或有事项提示）：

鉴于我院与维保公司的合同已于2021年8月31日到期，但新一轮招标正在进行中，为保证维保工作正常进行，我院与维保公司续签短期合同，合同期限为2021年9月1日至本次新投标人履行合同之日，并约定，若本次短期合同期间内需要更换CT等设备的球管，由该维保公司负责垫资更换，该球管成本按12个月平均分摊核算，由该维保公司和新中标人分别承担。该维保公司承担合同期内的费用（按月计算，从更换当月起计算），新中标人承担剩余的费用（如：球管在9月更换，新中标人在11月履行合同，则现维保公司分摊两个月的费用，新中标人分摊十个月的费用）。因此，若发生上述或有事项，则中标人应与该维保公司自行结算球管费用，如未依上述约定结算，即本次投标中标人对我院构成违约，我院因此遭受的损失包括但不限于需要承担的费用及律师费用等，均由本次投标的中标人承担。

2.16.13中标人须在中标后对医院急救类、生命支持类设备以及大型贵重医疗设备制定可预见和不可预见的突发事件应急预案，并由医院确认后施行。

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：莆田学院附属医院新区、旧区指定地点。
2、交付时间：合同签定后，中标人接到采购人书面通知函后开始履行合同。服务期限：自书面通知函时间起算3年[合同采取一年一签的方式，根据每个合同年度合同履行情况进行考评，根据考评结果和实际情况（包括但不仅限于政策调整、重大预算调整等）决定是否续签或重新采购]。

2.1合同签订履行后执行3个月试用期，试用期后采购人对中标人进行试用期工作整体考评，考评结果不合格的，合同失效。

2.2试用期内若连续2个月考评不合格（参照考评奖惩办法），合同失效。

2.3试用期内中标人应与原维保公司做好交接工作。
3、交付条件：维保期内保证设备的正常使用，按招标文件、合同约定及相关法律法规执行。
4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：1%。

说明：（1）履约保证金缴纳形式：转账形式缴纳。（2）为保证服务质量，中标人在签订合同前，应向采购人缴纳中标总金额的1%作为本项目的履约保证金。合同期满或解约后，无论何种原因，中标人必须移交其管理期间内所掌握的与服务有关的全部资料，做好保密工作（投标文件中须提供正式的书面承诺函）并配合医院办理好移交手续且在规定时间内离场，医院在移交完成后且中标人无违约行为时，由采购人无息退还履约保证金（不包括扣除部分）；如果没有按规定离场移交，则没收履约保证金，并有权追究因此产生的一切法律经济责任。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | - 验收依据：招标文件、中标人投标文件、合同及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。 - 中标人应严格按照采购人、招标文件要求及投标承诺提供服务。若采购人发现中标人提供的服务不符合要求，中标人应在接到采购人通知之日起3日内整改到位，并将整改情况向采购人汇报。 - 经采购人通知，中标人拒不整改或连续3次整改不到位的，采购人有权解除合同，同时中标人应赔偿采购人损失。 - 采购人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标人的维修保养成果进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。 5、验收过程的一切费用由中标人承担。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 2.78 | 1.先服务后付款，服务完后院方根据月考评情况按月支付服务费。 2.试用期第3个月末支付试用期第一个月的服务费，试用期3个月后的第一个月末支付试用期第2个月服务费，以此类推。 3.履行合同期间，医院组织开展年度考评，考评不合格的，剩余尚未履行的合同期自动失效。 |
|  | 2.78 | 先服务后付款，服务完后院方根据月考评情况按月支付服务费。 |
|  | 2.78 | 先服务后付款，服务完后院方根据月考评情况按月支付服务费。 |
|  | 2.78 | 先服务后付款，服务完后院方根据月考评情况按月支付服务费。 |
|  | 2.78 | 先服务后付款，服务完后院方根据月考评情况按月支付服务费。 |
|  | 2.78 | 先服务后付款，服务完后院方根据月考评情况按月支付服务费。 |
|  | 2.78 | 先服务后付款，服务完后院方根据月考评情况按月支付服务费。 |
|  | 2.78 | 先服务后付款，服务完后院方根据月考评情况按月支付服务费。 |
|  | 2.78 | 先服务后付款，服务完后院方根据月考评情况按月支付服务费。 |
|  | 2.78 | 先服务后付款，服务完后院方根据月考评情况按月支付服务费。 |
|  | 2.78 | 先服务后付款，服务完后院方根据月考评情况按月支付服务费。 |
|  | 2.78 | 先服务后付款，服务完后院方根据月考评情况按月支付服务费。 |
|  | 2.78 | 先服务后付款，服务完后院方根据月考评情况按月支付服务费。 |
|  | 2.78 | 先服务后付款，服务完后院方根据月考评情况按月支付服务费。 |
|  | 2.78 | 先服务后付款，服务完后院方根据月考评情况按月支付服务费。 |
|  | 2.78 | 先服务后付款，服务完后院方根据月考评情况按月支付服务费。 |
|  | 2.78 | 先服务后付款，服务完后院方根据月考评情况按月支付服务费。 |
|  | 2.78 | 先服务后付款，服务完后院方根据月考评情况按月支付服务费。 |
|  | 2.78 | 先服务后付款，服务完后院方根据月考评情况按月支付服务费。 |
|  | 2.78 | 先服务后付款，服务完后院方根据月考评情况按月支付服务费。 |
|  | 2.78 | 先服务后付款，服务完后院方根据月考评情况按月支付服务费。 |
|  | 2.78 | 先服务后付款，服务完后院方根据月考评情况按月支付服务费。 |
|  | 2.78 | 先服务后付款，服务完后院方根据月考评情况按月支付服务费。 |
|  | 2.78 | 先服务后付款，服务完后院方根据月考评情况按月支付服务费。 |
|  | 2.78 | 先服务后付款，服务完后院方根据月考评情况按月支付服务费。 |
|  | 2.78 | 先服务后付款，服务完后院方根据月考评情况按月支付服务费。 |
|  | 2.78 | 先服务后付款，服务完后院方根据月考评情况按月支付服务费。 |
|  | 2.78 | 先服务后付款，服务完后院方根据月考评情况按月支付服务费。 |
|  | 2.78 | 先服务后付款，服务完后院方根据月考评情况按月支付服务费。 |
|  | 2.78 | 先服务后付款，服务完后院方根据月考评情况按月支付服务费。 |
|  | 2.78 | 先服务后付款，服务完后院方根据月考评情况按月支付服务费。 |
|  | 2.78 | 先服务后付款，服务完后院方根据月考评情况按月支付服务费。 |
|  | 2.78 | 先服务后付款，服务完后院方根据月考评情况按月支付服务费。 |
|  | 8.26 | 合同到期日的前一个月，暂停支付服务费，待中标人做好各项移交工作后，一次性支付余下的服务费。 |

8、违约责任

8.1.因中标人原因造成采购合同无法按时签订，视为中标人违约，中标人应当按照中标金额的1%向采购人支付违约金。若该违约金不足以弥补采购人损失的，中标人还需另行支付相应的赔偿。

8.2.在签定采购合同之后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约，中标人应当按照中标金额的1%向采购人支付违约金，若该违约金不足以弥补采购人损失的，中标人还需另行支付相应的赔偿。 
    8.3.本项目不允许中标人以任何名义和理由进行分包或转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，且中标人应当按照中标金额的1%向采购人支付违约金。若该违约金不足以弥补采购人损失的，中标人还需另行支付相应的赔偿。

8.4在签定采购合同之后，有下列情形之一的，将视为中标人违约，采购人有权从履约保证金或合同余款中取得补偿（如有提交履约保证金的），并可进一步提出追索和索赔：

8.4.1中标人提供的服务实际情况与投标文件响应不符，或未按合同规定的质量要求服务的，采购人有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由中标人赔偿；

8.4.2投标人提供的维修配件等不是原装正品或来源渠道不合法、不合规，不能享受原厂或原厂认可的售后维修机构售后服务的；

8.4.3中标人未能按合同规定履行其义务的；

8.4.4在签定采购合同之后，中标人要求解除合同的；

8.5中标人履行义务不符合合同约定时，采购人有权扣减尾款。

8.6因中标人原因发生重大事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：无

五、专利说明

1、获得合同的投标人应保证福建省一十招标代理有限公司和采购人不受到第三方关于侵犯专利权的指控，任何第三方如果提出指控，获得合同的投标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿福建省一十招标代理有限公司和采购人的损失。

- 附件1   人员配置方案及人员资质证明

| 拟任职位 | 姓名 | 身份证号码 | 学历 | 专业 | 职称 | 岗位资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 岗位 资格 | 证书 名称 | 证号 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：服务人员必须附上身份证、学历、职称、岗位资格证明、医社保证明、受雇单位劳动合同等资料复印件加盖投标人公章，原件备查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件2    质控设备清单及佐证材料

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 价格 | 用途 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 注：提供质控设备的采购合同复印件或发票复印件，以及质控设备在有效期内的检定校准证书。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件3  常用零配件和易损件清单及佐证材料

| 序号 | 零配件和易损件 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计总价 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、提供零配件及易损件的购买发票及现场图片。 2、零配件和易损件清单需分开提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件4  备用机清单及佐证材料

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计总价 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：提供备用机采购合同复印件或发票复印件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件5   承诺函格式

- 承诺函

我公司承诺，合同期内按要求出具血透设备的基本情况说明报告、使用情况报告、故障率分析报告、维护保养分析报告。

我公司承诺，所提供的软件系统质保期在合同结束后仍不少于2年，且院方拥有该系统软件的终身使用权。

我公司承诺，公司经营期间从未发生拖欠员工工资的问题及合同履行期间不拖欠员工工资。如有发生，一经发现，院方有权解除合同。

我公司承诺，承诺中标合同期满或解约后，无论何种原因，我公司移交其管理期间内所掌握的与其他服务有关的全部资料，做好保密工作并配合院方办理好移交手续。如有发生以上情况院方有权追究因此产生的一切法律经济责任。

我公司承诺，在合同期内由于设备原因引发我公司的人身损害事件，由我公司自行负责。并承诺为驻场工程师全员购买意外伤害险，保额不低于50万元/人。

我公司承诺，中标后提供原装全新高清腔镜一套(参考品牌：Storz、美敦力、迈瑞，任选一款）及原装高档全新台式彩超一台（要求GE 10S型号或飞利浦Q5型号，任选一款）作为合同期履行期间的备用机，三年合同期满后，移交给新的中标人继续作为院方的备用机待用。在合同签订前，提供腔镜和彩超的合同及发票复印件给院方备案。【注：新的中标人应付给原中标人此备用机的设备残值（以使用年限为依据，不低于原价的50%），院方须在下一轮招标文件中明确要求该条款】。

我公司承诺，中标后在院方所在地设配件库，面积不少于300平方米，具备常用零配件和易损件的库存。提供的设备零配件，尤其是大型设备的零配件（如球管、探测器等），是原厂原装且经正规合法渠道购进的全新配件。所更换零配件均符合整机运行标准,执行国家质量要求；保证维修质量，有相应的保修期；数量大、更换频率高的零配件和易损件有固定的3-5家来源途径。

投 标 人：（全称并加盖单位公章）

法定代表人（签字或盖私章）：

投标人代表（签字）：

日  期：    年   月   日

第六章   采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、民法典。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（若有联合协议或分包意向协议）

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：      元（￥        ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

住所：                                  住所：

单位负责人：                            单位负责人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系方法：                              联系方法：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：          邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：    身份证号：          手机：

投标人代表：    身份证号：          手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9无行贿犯罪记录说明或承诺函

致：

格式内容自拟

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

中小企业声明函（货物）
       本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
      1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
     2.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  
……
     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                                    企业名称（盖章）：        
                                                   日期：

    1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


                                            中小企业声明函（工程、服务）
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
        1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
      以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                          企业名称（盖章）：                     
                          日期：
     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大小写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大小写金额）： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。
4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

中小企业声明函（货物）
       本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
      1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
     2.  （标的名称） ， 属 于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  ……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：        
日期：

    1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


                                                  中小企业声明函（工程、服务）
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
    1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
    以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：                     
日期：

     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。