询 价 文 件

项目名称: 莆田学院附属医院检验科自助取号机及取单机采购

招标人: 莆田学院附属医院

2024年5月

目 录

一、询价公告 ……………………………………………………3

二、报价人须知   ………………………………………………5

三、招标内容及要求…………………………………………… 7

四、报价文件（格式） …………………………………………9

- 第一部分  询价公告

莆田学院附属医院根据有关政府采购规定，对下列所述货物以询价采购方式进行，现欢迎国内合格的意向报价人前来提交密封的报价。

- 项目内容：

| 品目 | 品名 | 数量 | 单位 | 简要技术指标 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 取号机 | 1 | 台 | 详见询价文件 | 10500 |
| 1-2 | 取单机 | 2 | 台 | 详见询价文件 | 31000 |
| 总价：41500元 |  |  |  |  |  |
| 合同签订日期：中标通知发出后 30 天内 |  |  |  |  |  |

2、确定成交供应商方法：采用最低价法。

3、资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

（2）所投的服务必须全部在投标人营业执照允许经营的范畴内。

以上资格证明文件投标时须加盖投标人公章并注明“与原件一致”字样。

4、时间安排、地点：

（1）报价文件递交截止时间和报价时间：2024年 5 月 24 日上午10：00时；报价人在截止时间之前将报价文件送达至 莆田学院附属医院计算机信息中心，逾期收到的或不符合规定的报价文件将被拒绝，并将其原封不动地退回报价人。

（2）开标时间：2024年 5 月 24 日上午10：00(北京时间)。

（3）开标地点：莆田学院附属医院计算机信息中心。

（4）参加询价的供应商也应派出代表参加，未参加的，视同认可报价会结果。

5、意向报价人对本次询价活动事项提出疑问的，请在报价截止时间起3个工作日内， 以信函或传真的形式与采购人联系。

6、采购单位名称和联系方式

采购人：莆田学院附属医院

联系人：李先生

电  话：0594-2730500

- 第二部分  报价人须知

| 项号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：莆田学院附属医院检验科自助取号机及取单机采购 招标人名称：莆田学院附属医院 项目内容：第三部分《采购内容及技术要求》 |
| 2 | 资格标准： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 （2）所投的服务必须全部在投标人营业执照允许经营的范畴内。 以上资格证明文件投标时须加盖投标人公章并注明“与原件一致”字样。 |
| 3 | 确定成交供应商方法：采用最低价法，是指以价格为主要因素确定成交供应商的报价方法，即在全部满足询价文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为成交供应商的报价方法。 |
| 4 | 报价文件份数：按要求制作报价文件，统一用A4纸装订后（格式见第四部分），一正本密封，报价文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”字样。 |
| 5 | 报价文件装订及封面：报价文件装订或胶装成册，封面应加盖报价人公章，并经报价人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的报价文件中须同时提交报价文件签署授权委托书。报价文件必须按照询价文件的规定和要求签字、盖章。未经报价人法定代表人或未经法定代表人正式授权签署的报价人代表在“询价文件”要求的地方签字或加盖印章的报价文件，属无效文件，作无效处理。 |
| 6 | 报价文件外层密封袋的标注：报价文件全部正副本报价文件整体密封成一袋。包封上应写明项目编号、项目名称、报价人名称、并注明“开标时启封”字样；所有包封口处应加盖报价人公章及由法定代表人盖章。 |
| 7 | 报价过程的纪律： 1.报价开启之后，直至确定成交供应商为止，凡是属于审查的有关资料以及授标意向等，均不得向报价人或其他无关人员透露，对任何违反者均将按有关规定处理； 2.在报价期间，报价人企图影响招标人的任何活动，将导致报价被拒绝； 3.报价人不得串通报价。报价人和采购人不得相互勾结，以排挤其他报价人的公平竞争。任何单位和个人在报价活动中，不准以任何方式行贿受贿。违者由行政主管部门按有关法律、法规规定处理。 4.报价截止时间结束后参加报价的报价人不足三家的，本次询价程序终止，除采购任务取消情形外，采购单位将依法重新组织询价或者采取其他方式采购。 5.成立询价采购小组，由采购人的代表和有关专家共3人以上的单数组成，采购小组人员必须遵循公平、公正原则进行评标，并接受监督。 6.询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。报价超过预算金额的不纳入比价。 7.确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。 |

- 第三部分   招标内容及技术要求

- 技术参数

| 品目 | 品名 | 简要技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助取号机 | - 21.5英寸LED液晶，显示器显示色彩：16.7M，显示比例：16：9，分辨率≥1280×800，响应时间：5ms，高度：300cd/P，对比度：350：1； - 多点电容式触摸屏，触摸响应时间≤5毫秒，5千万次以上双点触摸； - 支持读取第三代医保卡、居民健康卡，支持外置安装读卡器，且外置读卡器位置设计需便于拆卸及更换读卡器； - 读卡器参数要求： - 支持莆田市及全国社会保障卡的读取，符合ISO/IEC 7816标准；支持异步卡如T=0、T=1的CPU卡，同步卡如常用的存储卡AT24系列、4442、4428等卡型；卡触点可使用次数20万次； - 1/2/3轨磁道阅读，双向刷卡，单面刷卡，刷卡速度范围为10毫米/秒-100毫米/秒；符合ISO7810、7811规范，能读取GB/T 14916、GB/T 15120、GB/T 15694-1、ISO 7812-2、GB/T17552标准的磁条卡； - SIM卡座≥4个，符合ISO/IEC 7816标准卡座； - ≥8 位 51内核CPU； - 片外存储 ≥16Kbit EEPROM； - 支持USB，USB口：USB 2.0。支持扩展连接外接密码键盘，USB口供电，DC5V±5%，具有过压保护；支持WindowsXP、win 7、win10等系列；外壳丝印有插卡方向指示； - 支持读取医保电子凭证，机柜支持外置安装电子医保扫码器，且外置扫码器位置设计需便于拆卸及更换扫码器； - 电子医保扫码器参数要求： - （1）条码扫码器，支持扫描二维码，支持USB； - CPU≥I5，核芯显卡全高清解码，芯片组英特尔系列； - 内存≥16G，固态硬盘≥256G； - 全钢制机柜； - 支持安装Windows 7、Windows 10位操作系统，支持院内lis取号系统。 - 整机需包含读卡器及扫码盒子，且读卡器及扫码盒子可按照采购人要求位置进行设计，且方便更换。采购人不再额外支付费用。 | 1台 |
| 2 | 自助取单机 | - 1、机柜：21.5英寸机柜。19寸大堂式机柜，集成式电器控制板（主机、显示器、音量控制），连接面板（电源总开关、网络接口、通讯接口），通风散热系统，纯钢制金属烤漆机柜，可按照使用单位实际场地来定制尺寸； - 2、21.5英寸LED液晶显示器，显示色彩：16.7M，显示比例：16：9：最大分辨率：1280×800，响应时间：5ms，亮度：300cd/m2，对比度：350：1； - 3、、触摸屏：多点电容式触摸屏，触摸响应时间≤5毫秒，5千万次以上双点触摸； - 4、配置一台激光打印机，打印机内置于取单机内，打印机参数： - （1）A4黑白激光打印机，支持自动双面打印，（2）月打印量≥80000页/月； - （3）鼓粉一体，1个USB高速接口， - （4）打印分辨率（水平）≥600；打印分辨率（垂直）≥600，首页输出时间（黑白）≤7秒，（5）支持的介质尺寸 A4、A5、A6、B5、C5、DL、明信片，自定义介质尺寸 - （6）主纸盒：147 x 211 到 216 x 356 毫米；输入插槽：76 x 127 到 216 x 356 毫米， - （7）支持的介质类型：纸张（普通纸、生态环保纸、轻质纸、重磅纸、证券纸、彩纸、信头纸、预打印纸、预穿孔纸、再生纸、糙纸）； 信封； 标签；） - （8）支持win 7、win10及以上操作系统； - 5、CPU≥I5(6代及以上)，内存≥16G，固态硬盘：≥256G，X86耐高温工业主板； - 6、操作系统：windows7及其以上系统。 - 7、二维码阅读器： 图像传感器,960*720 CMOS,支持读条码：EAN-8、EAN-13、EAN-13 2 add-on、 EAN-13 5 add-on、ISSN、ISBN、UPC-A、UPC-E、Code 11、Code 32、Code 39、Code 93、Code 128、Codabar、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、ISBT-128、GS1-128、GS1 DataBar（RSS14）、 GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Expanded,二维码：PDF417、QR-code、MicroQR、 Data Matrix、QR、Aztec，支持读取医保电子凭证。 - 8、配置读卡器槽位，读卡器槽位根据采购人要求进行定制，且需便于拆卸及更换读卡器。 - 9、整机报价需包含激光打印机，采购人不再额外支付其他费用。 | 2台 |

- 商务条件

- 合同签订后30日内供货；

- 交付条件：验收合格交付使用；

- 付款方式：

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 验收合格后，招标人在30日内向中标人支付合同总金额的100%。 |

- 现场安装调试服务：

- 现场配合整机的安装调试，以及操作系统的安装。

- 验收要求

产品为全新设备，技术参数符合招标内容及技术要求，若出现验收不合格的产品，乙方应予以免费更换。乙方按照技术要求完成安装调试，设备正常运行。

- 售后服务要求

（一）本项目质保期为2年，自货物验收合格之日起计算。

（二）质保期内，提供7×24 技术支持服务，在1年的质量保证期内发生故障时，接到故障通知后30分钟内响应，并在8小时内委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务。

五、违约责任

中标方逾期交货的，每日按逾期交货金额的千分之一向甲方支付违约金，同时，甲方保留解除本合同的权利。

- 封面格式

- 第四部分  报价文件的组成(格式)

（封面应清楚标注明“正本”）

项目名称：

报 价 文 件

报价文件内容：　　资格审查文件（　本）

报价单位:                         　  （盖报价人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：_______年           月           日

目    录

1.营业执照复印件（加盖公章）

2.企业相关资质复印件（加盖公章）

3.法定代表人资格证明书及法人代表身份证复印件（加盖公章）

4.授权委托书（如有授权，加盖公章）

5.报价一览表及（加盖公章）

6.售后服务方案（加盖公章）

（一）法人营业执照

（营业执照、税务登记证、组织代码证三证合一）

致：(采购人)

现附上由                         (签发机关名称)签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业真实有效。

(注：法人营业执照等相关证明文件提供复印件，需复印包括能说明合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。)

报价单位(全称并加盖公章)：

报价代表签字：

日      期：

- 企业相关资质证明文件

格式自拟。

- 法定代表人资格证明书及法人代表身份证复印件

单位名称：                                                       。

地     址：                                                       。

姓 名：             性别：        年龄：        职务：            。

系                               （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价单位：             (盖报价人单位公章)

日  期：       年    月    日

（四）单位负责人授权委托书（如有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                  手机：

供应商代表：             身份证号：                  手机：

电子邮箱：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

（附负责人身份证复印件及授权代表身份证复印件）

（五）报价一览表

报名单位：（加盖公章）                     报名日期：      年    月   日

| 序号 | 项目 | 型号 | 单价（元） | 数量 |  | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |

技术及商务偏离表

| 序号 | 招标文件规定的技术、商务、安装调试、违约责任等要求 | 投标响应的要求 | 偏离详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |

（六）售后服务方案

致：(采购人单位)

我方参与的 (项目名称)的第      合同包货物提供以下售后服务方案：

1、（内容自拟）

2、（内容自拟）

报价单位 (全称并加盖公章)：

报价代表签字：

日期：