询 价 文 件

项目名称: 莆田学院附属医院智慧安防维保服务

招标人: 莆田学院附属医院

2024年10月

目 录

一、询价公告 ……………………………………………………3

二、报价人须知   ………………………………………………5

三、招标内容及要求…………………………………………… 7

四、报价文件（格式） …………………………………………9

- 第一部分  询价公告

莆田学院附属医院根据有关政府采购规定，对下列所述货物以询价采购方式进行，现欢迎国内合格的意向报价人前来提交密封的报价。

1、项目内容：

| 品名 | 数量 | 简要技术指标 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 莆田学院附属医院智慧安防维保服务 | 1年 | 详见询价文件 | 32500 |
| 合同签订日期：中标通知发出后 30 天内 |  |  |  |
| 交货时间：合同签订后 7天内。 |  |  |  |

2、确定成交供应商方法：采用最低价法。

3、资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

（2）所投的服务必须全部在投标人营业执照允许经营的范畴内。

（3）投标人应提供下列资格证明文件，否则其投标将被视为无效投标：

①持法人代表授权委托书原件；

②有效的统一社会信用代码营业执照副本复印件；

③有效的资质证书复印件；

④报价单（原件加盖公章）。

以上资格证明文件投标时须加盖投标人公章并注明“与原件一致”字样。

4、时间安排、地点：

（1）报价文件递交截止时间和报价时间：2024年 10 月  12 日下午15：40时；报价人在截止时间之前将报价文件送达至 莆田学院附属医院计算机信息中心，逾期收到的或不符合规定的报价文件将被拒绝，并将其原封不动地退回报价人。

（2）开标时间：2024年 10 月  12 日下午15：40(北京时间)。

（3）开标地点：莆田学院附属医院计算机信息中心。

5、意向报价人对本次询价活动事项提出疑问的，请在报价截止时间起3个工作日内， 以信函或传真的形式与采购人联系。

6、采购单位名称和联系方式

采购人：莆田学院附属医院

联系人：李先生

电  话：0594-2730500

- 第二部分  报价人须知

| 项号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：莆田学院附属医院智慧安防维保服务 招标人名称：莆田学院附属医院 项目内容：第三部分《采购内容及技术要求》 |
| 2 | 资格标准： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 （2）所投的服务必须全部在投标人营业执照允许经营的范畴内。 （3）投标人应提供下列资格证明文件，否则其投标将被视为无效投标： ①持法人代表授权委托书原件； ②有效的统一社会信用代码营业执照副本复印件； ③有效的资质证书复印件； ④报价单（原件加盖公章）。 以上资格证明文件投标时须加盖投标人公章并注明“与原件一致”字样。 |
| 3 | 确定成交供应商方法：采用最低价法，是指以价格为主要因素确定成交供应商的报价方法，即在全部满足询价文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为成交供应商的报价方法。 |
| 4 | 报价文件份数：按要求制作报价文件，统一用A4纸装订后（格式见第四部分），一正本密封，报价文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”字样。正本必须内容必须一致。 |
| 5 | 报价文件装订及封面：报价文件装订胶装成册，封面应加盖报价人公章，并经报价人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的报价文件中须同时提交报价文件签署授权委托书。报价文件必须按照询价文件的规定和要求签字、盖章。未经报价人法定代表人或未经法定代表人正式授权签署的报价人代表在“询价文件”要求的地方签字或加盖印章的报价文件，属无效文件，作无效处理。 |
| 6 | 报价文件外层密封袋的标注：报价文件全部正本报价文件整体密封成一袋。包封上应写明项目编号、项目名称、报价人名称、并注明“开标时启封”字样；所有包封口处应加盖报价人公章及由法定代表人盖章。 |
| 7 | 报价过程的纪律： 1.报价开启之后，直至确定成交供应商为止，凡是属于审查的有关资料以及授标意向等，均不得向报价人或其他无关人员透露，对任何违反者均将按有关规定处理； 2.在报价期间，报价人企图影响招标人的任何活动，将导致报价被拒绝； 3.报价人不得串通报价。报价人和采购人不得相互勾结，以排挤其他报价人的公平竞争。任何单位和个人在报价活动中，不准以任何方式行贿受贿。违者由行政主管部门按有关法律、法规规定处理。 4.报价截止时间结束后参加报价的报价人不足三家的，本次询价程序终止，除采购任务取消情形外，采购单位将依法重新组织询价或者采取其他方式采购。 5.成立询价采购小组，由采购人的代表和有关专家共3人以上的单数组成，采购小组人员必须遵循公平、公正原则进行评标，并接受监督。 6.询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。报价超过预算金额的不纳入比价。 7.确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。 |

- 第三部分   招标内容及技术要求

- 技术参数

- 项目主要为院内现有的的智慧安防系统提供运维服务

- 运维设备范围包括：

- 1、55寸LCD拼接单元  12台

- 2、模块化支架 海康威视 12套

- 3、支架底座 海康威视 4套

- 4、高清解码器 海康威视 1台

- 5、大屏专用线缆 海康威视 12套

- 6、操作台 国产定制3联 2套

- 7、操作电脑  1套

- 8、配电箱 移动定制 1批

- 9、监控级存储硬盘  175块

- 10、报警主机 海康威视 1台

- 11、液晶控制键盘 海康威视 1个

- 12、总线驱动模块 海康威视1台

- 13、串口模块 海康威视 1个

- 14、警号 国产 1个

- 15、报警管理软件1套

- 16、蓄电池  1台

- 17、单防区模块 海康威视 52个

- 18、紧急按钮 海康威视 52个。

- 服务内容包括：

- 技术咨询：维护人员通过电话、邮箱等方式进行技术咨询，对项目使用的一些问题进行及时的指导；

- 二、技术保障服务、重大事项等技术现场保障服务：

- 1、硬件设备维护日常巡检、故障处理、运行情况登记；

- 2、软件系统维护日常巡检、数据备份、数据维护、故障处理、运行情况登记；

- 3、日常使用保障日常巡检、关键节点录像每日确认登记、使用情况登记、录像处理、技术支持、协助安装调试等；

- 4、提供7x24小时热线支持，在维护保修期内，节假日维修不收取额外维修服务费用;

- 5、如果系统发生故障，承诺按照故障等级做出处理反应，现场响应时间为4小时内，解决问题时间为12小时内;

- 6、如果紧急处理情况需要，承诺在24小时内提供同型设备备用;

- 7、如果需要设备返修，承诺设备返修时间不超过1周。并提交相应的书面报告备档；

- 8、维护人员接到维护派单通知(在线、邮件、短信等)后，到现场对设备进行维护。维护人员必须做好设备相关资料、设备历史维护记录(视频)等。维扩处理结束后填写维护报告，如果故障未解决完，可继续处理或提交管理员;如果已完成，则将提交管理员及事件发起者处理或评价。如有巡检或维修事件需要，巡检人员以及维修人员也可维护台填写巡检报告及维修报告；

- 9、需提供每两个月一次认证工程师上门定期巡检服务，巡检内容包括:各设备灰尘清理、线路标识、线路整理、检测设备电源电压电阻、各设备是否正常运行、线路有无短路、检查系统上调测，确保系统处于正常工作状态等服务。硬件设备预防性检查维护，保障系统和相关外设的稳定运行;维护所有系统的操作系统、双机软件，以保证其稳定运行;提供系统切换、设备扩容等技术咨询服务;进行技术交流和反馈，填写维护记录，并提供客户设备维护技术档案:对系统运行提供合理化建议；

- 10、需提供每季度一次认证工程师上门定期检测及升级来提高硬件的稳定性增强硬件功能,如需重启必须保证不影响业务运行的前提下重启机器;升级完毕后需记录升级的版本、结果，然后测试及提交升级报告；

- 11、在设备发生故障,需提供原厂商售后维修或者更换零件服务，维修期间保证业务不间断；

- 12、使用一些专用工具软件,对系统的性能进行持续监视并分析结果，并结合应用要求(如数据库或应用软件)，发现影响系统性能的因素。在性能分析结束后需提供详细的性能指标，要求对性能指标进行分析，并提出建议方案；

- 13、配合业主进行软件系统维护。

- 三、供应设备备件的技术规范要求说明

- 要求供应商具有以下设备作为备件（投标时需提供下述相应佐证材料）

- （1）LCD显示单元

- 1.LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。

- 2.LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度≥950TVL，对比度达到1000：1，亮度鉴别等级为11级。

- 3.LCD显示单元具有视频输入接口：HDMI*1、DVI*1、VGA*1、USB*1，视频输出接口：HDMI*1，控制接口：RS232 IN * 1、RS232 OUT * 1

- 4.通过控制面板远程无线控制，控制距离最远可支持10m，控制角度范围可支持水平-80°~80°。可进行显示单元开关机、亮度调节等操作。（提供封面具有CMA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告）

- 5.可通过控制面板进行监控场景切换，最大可支持切换场景数为4个，场景切换时间≤2s，过程中无黑屏、闪屏现象。

- 6.控制面板具有磁吸功能，可进行磁吸壁挂安装；底部带有防滑脚垫，可平放桌面使用。

- 7.显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，无需手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。（提供封面具有CMA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告）

- 8.显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。（提供封面具有CMA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告）

- （2)更换安装调试服务规范要求说明

- 1.更换前期准备

- 在配件更换安装调试前，与我单位进行充分的沟通，了解具体需求和现场环境，以便提供最合适的配件更换安装调试方案。

- 2.安装调试流程

- 根据实际安装调试需求，严格遵守相关的安全规范和操作规程，派遣其健康、有经验、有能力的专家提供与合同设备有关的安装、上架加电、调通和测试、试运行等服务，确保智慧展厅的安全和设备的正常运行。

- (3) 提供配件更换服务相关要求，满足以下事项

- 1.提供1块LCD显示单元，作为应急备件备用。

- 2.更换的配件与原配件相同或兼容的品牌，要求配件性能、外观、显示效果等与原配件保持一致，且为正规品牌新品。并提供更换及调测服务（含自带脚手架、安装调测及HDMI、网络线等零星物料等）

- 3.维护响应要求：除例行巡检排查外，故障申报电话接听为7╳24小时，收到申报后维护人员必须4小时内到达现场，故障处理时间为7╳24小时。

- 四、现场安装调试要求

- 1、中标单位应根据最终用户要求进行设备安装及调试所有设备。

- 2、提供现场施工中所用到的所有辅助材料及线材服务。要求所有线材和接插件选用高质量产品。

- 3、本次设备集成为包干制，中标单位需自行考虑项目现场所需视音频设备互连互通的所有转换器件等材料，中标后甲方不再做增补。

- 五、商务要求

- 合同签订后7日内供货；

- 交付条件：验收合格交付使用；

- 付款方式：

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 95 | 项目验收合格后，招标人在30日内向中标人支付合同总金额的95%。 |
| 2 | 5 | 质保期或服务期过后，无质量问题及无其他未了事宜后，招标人30日内向中标人支付合同总金额的5%。 |

- 六、验收要求

- （1）、完成系统部署、调试之后，功能、性能、使用等方面符合招标文件及合同的要求，系统运行稳定，由建设单位组织进行验收。完成对使用科室人员的相关的操作使用培训，并提供操作手册。

- （2）、验收要求：①完成合同规定的建设任务，设备功能、性能、使用等方面符合招标文件及合同的要求；②提交实施过程中所产生的全部文档；③安装、调试、测试时出现的问题均已解决。

- 七、售后服务要求

- （一）本项目服务期为一年，自货物验收合格之日起计算；

- （二）质保期内，提供设备使用培训及7×24 电话支持服务，从接到用户故障报修请求后，中标人1小时内响应，如远程无法解决的，24小时内到达现场。

六、违约责任

中标方逾期交货的，每日按逾期交货金额的千分之一向甲方支付违约金，同时，甲方保留解除本合同的权利。

- 封面格式

- 第四部分  报价文件的组成(格式)

（封面应清楚标注明“正本”或“副本”）

项目名称：

报 价 文 件

报价文件内容：　　资格审查文件（　本）

报价单位:                         　  （盖报价人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：_______年           月           日

目    录

1.营业执照复印件（加盖公章）

2.企业相关资质复印件（加盖公章）

3.法人代表资格证明书及身份证复印件（加盖公章）

4.授权委托书（如有授权，加盖公章）

5.报价一览表（加盖公章）

6.售后服务方案（加盖公章）

（一）法人营业执照

（营业执照、税务登记证、组织代码证三证合一）

致：(采购人)

现附上由                         (签发机关名称)签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业真实有效。

(注：法人营业执照等相关证明文件提供复印件，需复印包括能说明合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。)

报价单位(全称并加盖公章)：

报价代表签字：

日      期：

- 企业相关资质证明文件

格式自拟。

- 法定代表人资格证明书及身份证复印件

单位名称：                                                       。

地     址：                                                       。

姓 名：             性别：        年龄：        职务：            。

系                               （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价单位：             (盖报价人单位公章)

日  期：       年    月    日

（四）单位负责人授权委托书（如有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                  手机：

供应商代表：             身份证号：                  手机：

电子邮箱：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

（五）报价一览表

报名单位：（加盖公章）                     报名日期：      年    月   日

| 序号 | 项目 | 型号 | 单价（元） | 数量 |  | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |

技术偏离表

| 序号 | 招标文件规定的技术要求 | 投标响应的技术要求 | 偏离详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |

（六）售后服务方案

致：(采购人单位)

我方参与的 (项目名称)的第      合同包货物提供以下售后服务方案：

1、（内容自拟）

2、（内容自拟）

报价单位 (全称并加盖公章)：

报价代表签字：

日期：