询 价 文 件

项目名称: 机房精密空调维保服务项目

招标人: 莆田学院附属医院

2025年4月

目 录

一、询价公告 ……………………………………………………3

二、报价人须知   ………………………………………………5

三、招标内容及要求…………………………………………… 7

四、报价文件（格式） …………………………………………9

- 第一部分  询价公告

莆田学院附属医院根据有关政府采购规定，对下列所述货物以询价采购方式进行，现欢迎国内合格的意向报价人前来提交密封的报价。

- 项目内容：

| 序号 | 品名 | 数量 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房精密空调维保服务 | 1批 | 详见“招标内容及技术要求” |
| 最高限价：4.2万元 |  |  |  |
| 合同签订日期：中标通知发出后 30 天内 |  |  |  |

2、确定成交供应商方法：采用最低价法。

3、资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

（2）所投的服务必须全部在投标人营业执照允许经营的范畴内。

以上资格证明文件投标时须加盖投标人公章并注明“与原件一致”字样。

4、时间安排、地点：

（1）报价文件递交截止时间和报价时间：2025 年  4  月  30  日下午15：10时；报价人在截止时间之前将报价文件送达至 莆田学院附属医院计算机信息中心，逾期收到的或不符合规定的报价文件将被拒绝，并将其原封不动地退回报价人。

（2）开标时间：2025年  4 月  30 日下午15:10(北京时间)。

（3）开标地点：莆田学院附属医院计算机信息中心。

（4）参加询价的供应商也应派出代表参加，未参加的，视同认可报价会结果。

5、意向报价人对本次询价活动事项提出疑问的，请在报价截止时间起3个工作日内， 以信函或传真的形式与采购人联系。

6、采购单位名称和联系方式

采购人：莆田学院附属医院

联系人： 李先生

电  话：0594-2730500

- 第二部分  报价人须知

| 项号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：机房精密空调维保服务项目 招标人名称：莆田学院附属医院 项目内容：第三部分《采购内容及技术要求》 |
| 2 | 资格标准： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 （2）所投的服务必须全部在投标人营业执照允许经营的范畴内。 以上资格证明文件投标时须加盖投标人公章并注明“与原件一致”字样。 |
| 3 | 确定成交供应商方法：采用最低价法，是指以价格为主要因素确定成交供应商的报价方法，即在全部满足询价文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为成交供应商的报价方法。 |
| 4 | 报价文件份数：按要求制作报价文件，统一用A4纸装订后（格式见第四部分），一正本密封，报价文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”。 |
| 5 | 报价文件装订及封面：报价文件装订胶装成册，封面应加盖报价人公章，并经报价人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的报价文件中须同时提交报价文件签署授权委托书。报价文件必须按照询价文件的规定和要求签字、盖章。未经报价人法定代表人或未经法定代表人正式授权签署的报价人代表在“询价文件”要求的地方签字或加盖印章的报价文件，属无效文件，作无效处理。 |
| 6 | 报价文件外层密封袋的标注：报价文件全部正副本报价文件整体密封成一袋。包封上应写明项目编号、项目名称、报价人名称、并注明“开标时启封”字样；所有包封口处应加盖报价人公章及由法定代表人盖章。 |
| 7 | 报价过程的纪律： 1.报价开启之后，直至确定成交供应商为止，凡是属于审查的有关资料以及授标意向等，均不得向报价人或其他无关人员透露，对任何违反者均将按有关规定处理； 2.在报价期间，报价人企图影响招标人的任何活动，将导致报价被拒绝； 3.报价人不得串通报价。报价人和采购人不得相互勾结，以排挤其他报价人的公平竞争。任何单位和个人在报价活动中，不准以任何方式行贿受贿。违者由行政主管部门按有关法律、法规规定处理。 4.报价截止时间结束后参加报价的报价人不足三家的，本次询价程序终止，除采购任务取消情形外，采购单位将依法重新组织询价或者采取其他方式采购。 5.成立询价采购小组，由采购人的代表和有关专家共3人以上的单数组成，采购小组人员必须遵循公平、公正原则进行评标，并接受监督。 6.询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。报价超过预算金额的不纳入比价。 7.确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。 |

- 第三部分   招标内容及技术要求

- 技术参数

3.1维保设备清单

佳力图机房专用空调2台：

3.1.1、型号：8AD08，序号：111251/06/01Z；

3.1.2、型号：8AD10，序号：161014/C06/01Z；

3.2服务要求

3.2.1、服务方式：全包服务，每月做一次整机巡检含所有应急维修，包括设备全年运行过程中所更换的易损件，和维修时所更换的零部件。

3.2.2、服务响应时间：接到报修通知后2小时内响应，6小时内到现场。

3.2.3、服务要求：要求对设备提供上门维护保养服务。

3.2.4、服务期限：12个月。

3.3服务内容

全包服务，包括设备全年运行过程中所更换的易损件和维修时所更换的零部件须用原厂配件；每月对所有设备进行一次专业巡检，以及设备故障时的维修服务。

3.3.1、对每台设备进行专业检查，以便及时发现故障或故障隐患；空调保养项目如下：

1)测量压缩机吸气及排气压力

2)检查压缩机冷冻油油位是否合适

3)检查压缩机回气过热度

4)检查压缩机工作电流是否在正常范围内

5)检查制冷剂是否足够

6)检查液管视镜情况，看制冷剂是否正常

7)调整室外冷凝器过冷度

8)检查室外冷凝器调速器工作情况，调整工作点

9)校准室外冷凝器温度开关

10)测量室内风机工作电流

11)测量加湿器工作电流

12)测量加热器工作电流

13)检查室内风机轴承工作状况

14)调整室内风机皮带张紧度

15)察看空气滤网洁净度

16)测试主控板输出功能

17)向用户提交所有服务报告及测试记录。

18)向用户汇报任何异常情况，并提出解决方案。

3.3.2、巡检中对设备出现的故障进行及时处理；

3.4输出材料

3.4.1、客户服务报告：对巡检过程进行概述，并对巡检结果进行总结，提出设备维护建议。

3.4.2、设备巡检记录单：内容包括设备的各项检查测试记录。

3.5流程

3.5.1、目标确定：每次应提前做好巡检计划，经甲方确认并通知相关人员配合实施。

3.5.2、巡检实施：设备主管人员确定巡检时间并实施。

3.5.3、巡检报告：每次巡检完毕后如实填写设备巡检记录单，并提交给用户设备主管人员签字认可。

- 商务条件

- 合同签订后7日内供货或提供服务；

- 交付地点：甲方指定地点；

- 交付条件：验收合格交付使用；

- 付款方式：

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 合同签订后，采购人在30日内向中标人支付合同总金额的30%。 |
| 2 | 70 | 质保期或服务期结束后，无任何未完成事项，经招标人验收合格后，采购人在30日内向中标人支付合同总金额的70%。 |

- 售后服务要求

- 无

- 验收要求

- 具备技术参数中提到的各项报告文件和记录文件，由采购人审核。

（七）、违约责任

7.1因中标人原因造成采购合同无法按时签订的，视为中标人违约，招标人有权解除合同，并因此对招标人造成损失的，中标人还需另行支付10%的应签合同金额的赔偿。

7.2在签订采购合同之后，有下列情形之一的，将视为中标人违约，招标人有权解除合同，由此造成的直接损失和间接损失由中标人赔偿：

7.2.1签订合同后，中标人未按合同规定供应服务的，每逾期1天，按合同金额的3‰支付违约金；

7.2.2提供的服务质量达不到要求的；

7.2.3中标人未能按合同规定履行其义务的；

7.2.4在签订采购合同之后，中标人要求解除合同的。

7.3本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待招标人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

7.4 中标方在本项目服务期内按照采购文件要求提供相关服务的，采购人将根据中标方的未履约行为建立供应商信用评价体系，信用等级差

封面格式

- 第四部分  报价文件的组成(格式)

（封面应清楚标注明“正本”）

项目名称：

报 价 文 件

报价文件内容：　　资格审查文件（　本）

报价单位:                         　  （盖报价人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：_______年           月           日

目    录

1.营业执照复印件（加盖公章）

2.企业资质复印件（加盖公章）

3.法人代表身份证复印件（加盖公章）

4.授权委托书（如有授权）

5.报价一览表

6.技术及商务偏离表（加盖公章）

（一）法人营业执照

（营业执照、税务登记证、组织代码证三证合一）

致：(采购人)

现附上由                         (签发机关名称)签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业真实有效。

(注：法人营业执照等相关证明文件提供复印件，需复印包括能说明合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。)

报价单位(全称并加盖公章)：

报价代表签字：

日      期：

- 企业相关资质证明文件

格式自拟。

（三）法定代表人资格证明书

单位名称：                                                       。

地     址：                                                       。

姓 名：             性别：        年龄：        职务：            。

系                               （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价单位：             (盖报价人单位公章)

日  期：       年    月    日

（附法定代表人身份证复印件，格式自拟）

（四）单位负责人授权委托书（如有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                  手机：

供应商代表：             身份证号：                  手机：

电子邮箱：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

（附法定代表人身份证复印件及接受授权方身份证复印件，格式自拟）

（五）报价一览表

报价单位：（加盖公章）                     报名日期：      年    月   日

| 序号 | 名称 | 型号 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |
| 联系人： 联系电话： |  |  |  |

（本次报价需根据“招标内容及技术要求”中的技术参数及要求，列出实际所需监控模块的型号及各型号的单项的报价、监控软件的单价以及汇总总价）

报价单位 (全称并加盖公章)：

报价代表签字：

日期：

（六）技术及商务偏离表

| 序号 | 招标文件规定的技术及商务要求 | 投标响应的技术要求 | 偏离详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |

报价单位 (全称并加盖公章)：

报价代表签字：

日期：