本招标文件经采购人审核确认，同意发布！             本招标文件已经备案，同意发布！

采购人盖章（加盖骑缝章）：                         招标项目行政监督部门盖章：

2025年   月  日                                      2025年   月   日

莆田市政府采购

货物和服务项目

（预公告稿）

招 标 文 件

招标编号：FJLW20250305

项目名称：莆田学院附属医院医用直线加速器采购项目

采 购 人：莆田学院附属医院

招标代理机构：福建省荔卫药械招标服务有限公司

二0二五年九月

地址：福建省莆田市荔城区北街华源豪庭1座1单元406号         邮  编：351100

电话：0594-2752988                                        公司邮箱：fjlw2752988@163.com

- 目   录

目   录	2

第一章  投标邀请	3

第二章 投标人须知前附表	6

第三章 投标人须知	13

第四章 评标	25

第五章  招标内容及要求	36

第六章  政府采购合同格式	53

第七章  投标文件格式	56

- 第一章  投标邀请

福建省荔卫药械招标服务有限公司受莆田学院附属医院的委托，采用公开招标方式组织莆田学院附属医院医用直线加速器采购项目的政府采购活动，现欢迎国内合格的投标人前来递交密封的投标文件。

1、项目编号：FJLW20250305。

2、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

3、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

4、需要落实的政府采购政策

进口产品：不适用于本项目。

节能产品：适用于本项目，执行财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)及《福建省财政厅关于加强政府绿色采购工作的通知》(闽财规〔2024〕3 号)的规定。

环境标志产品：适用于本项目，执行财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)及《福建省财政厅关于加强政府绿色采购工作的通知》(闽财规〔2024〕3 号)的规定。

促进中小企业发展的相关政策：

采购包1：不专门面向中小企业采购。

5、投标人的资格要求

5.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

5.2特定条件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本项目允许投标人采用资格承诺制。采用资格承诺制的投标人，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料（证明材料指法人或者其他组织的营业执照等证明文件、财务状况报告证明文件、依法缴纳税收和社会保障资金的证明文件、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，投标人还应按要求提供相应的证明材料。 |
| 其他资格证明文件 | 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准： ①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，提供《医疗器械经营企业许可证》或提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项； ②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》及附件(如有注册登记表应提供)。注：所有资格证明文件复印件须在有效期内。 |

5.3是否接受联合体投标：

采购包1：不接受

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

6、招标文件的获取

6.1招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

6.2在招标文件获取期限内，供应商可直接从《莆田市公共资源交易中心》（http://ggzyjy.xzfwzx.putian.gov.cn/）上下载招标文件。

6.3招标文件售价：0元。

7、投标截止

7.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

7.2、投标人应在投标截止时间前按照莆田市公共交易中心网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至莆田市公共交易中心网上公开信息系统，并将纸质投标文件（若有）递交至开标地点，否则投标将被拒绝。

8、开标时间及地点

详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

9、公告期限

9.1、招标公告的公告期限：自《中国政府采购网》(http://www.ccgp.gov.cn)和《莆田市公共资源交易中心》（http://ggzyjy.xzfwzx.putian.gov.cn/）最先发布公告之日起5个工作日。

9.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

10.投标须知

10.1投标人应通过《莆田市公共交易中心网》的公开信息系统注册账号（免费注册），用于本项目报名及提交网上投标文件，否则投标将被拒绝。

10.2投标人必须提交网上投标文件，未上传网上投标文件或上传的投标文件不全的其投标文件无效，在开标前提交纸质投标文件以供存档；评标委员会只对网上投标文件进行评审。如系统原因不能上传投标文件或开标评标时无法正常进行的，则由代理机构上报监管部门决定是否启用提交的纸质投标文件进行评标。

10.3投标人的电子版投标文件由商务部分、技术部分与报价部分组成，在网上投标时必须报价并上传商务部分、技术部分投标文件，商务部分、技术部分投标文件中不得有报价部分，并且投标人须带CA现场解密，否则为无效投标。

10.4本项目采用网上电子投标方式进行，只接受莆田市公共资源中心会员库中已审核通过会员的投标，未入库的潜在投标人请及时办理入库手续，具体操作详见“莆田市公共资源交易中心网-办事指南-供应商操作手册”。网上投标技术问题，若有疑问，可咨询电子招投标平台：江苏国泰新点软件有限公司（咨询电话：0594-2221219）。

11、采购人：莆田学院附属医院

地址：荔城区东圳东路999号

邮编：351100

联系人：潘女士

联系电话：0594-2730428

12、代理机构：福建省荔卫药械招标服务有限公司

地址：福建省莆田市荔城区北街华源豪庭1座1单元406号

邮编：351100

联系人：小刘

联系电话：0594-2752988

13、福建省荔卫药械招标服务有限公司指定账户：

|  | 保证金缴纳账户 | 中标服务费缴纳账户 |
| --- | --- | --- |
| 开户名 | 福建省荔卫药械招标服务有限公司 | 福建省荔卫药械招标服务有限公司 |
| 开户行 | 农行莆田市府支行 | 农行莆田市府支行 |
| 帐 号 | 13441501040000147 | 13441501040000147 |

附：采购标的一览表

采购包1：

采购包预算金额（元）: 33000000.00

采购包最高限价（元）: 33000000.00

采购包保证金金额（元）: 330000.00

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莆田学院附属医院医用直线加速器采购项目 | 1 | 33000000.00 | 套 | 工业 | 否 |

- 第二章 投标人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：莆田学院附属医院医用直线加速器采购项目 采购人名称：莆田学院附属医院 项目内容：采购标的一览表 项目编号：FJLW20250305 |
| 2 | 3.1 | 投标人资格标准： 1、一般资格证明文件： 序号; 资格审查要求概况; 评审点具体描述. 1; 单位授权书; ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。. 2; 营业执照等证明文件; ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。. 3; 提供财务状况报告(财务报告、或资信证明）; ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。. 4; 依法缴纳税收证明材料; ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。. 5; 依法缴纳社会保障资金证明材料; ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。. 6; 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有); ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。. 7; 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明; ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。. 8; 信用记录查询结果; ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。. 9; 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ）; ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。. 10; 联合体协议（若有）; ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。. ※备注说明 ①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。 ②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 ③根据招标文件资格审查的“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的并提供符合要求的资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求。 ④.其他资格证明文件： 采购包1： 资格审查要求概况; 评审点具体描述. 资格承诺函; ①本项目允许投标人采用资格承诺制。采用资格承诺制的投标人，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料（证明材料指法人或者其他组织的营业执照等证明文件、财务状况报告证明文件、依法缴纳税收和社会保障资金的证明文件、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，投标人还应按要求提供相应的证明材料。. 其他资格证明文件; 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准： ①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，提供《医疗器械经营企业许可证》或提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项； ②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》及附件(如有注册登记表应提供)。注：所有资格证明文件复印件须在有效期内。. ⑤本项目不允许联合体投标。 注：所有资格证明文件有变更事宜的，变更文件应附齐全。评标委员会对投标人所提供的资格类文件仅负审核责任。即使投标人所提交的资格类文件通过了审核，在评标过程中乃至确定中标人后，如发现投标人所提供的资格类文件不合法或不真实，仍可废除中标人中标资格并追究中标人的法律责任。 |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后 90 日历日。投标有效期不足将导致其投标文件无效。 |
| 4 |  | 投标文件递交地址：莆田市行政服务中心开标室（市政广场南片区D楼三层） 接收人：福建省荔卫药械招标服务有限公司工作人员 投标截止时间：详见招标公告 |
| 5 | 12 | 投标保证金: 合同包1：人民币330000元； 投标人应以银行转帐、银行电汇等方式按以上标准向招标公司提交投标保证金。本项目不接受现金形式提交的投标保证金。 |
| 6 | 19.1 | 评标标准和方法：本项目合同包采用综合评分法推荐一名中标侯选人, 实行两阶段评标，具体评标标准和方法详见评分附表。 |
| 7 | 22.2.1 | 招标代理服务费： 1、本项目代理费服务费由中标人支付，中标人应在领取中标通知书前以转账、现金等付款方式一次性缴清代理服务费。招标服务费以差额定率累进法计算，按以下标准执行，具体比例如下： 中标金额（万元）; 货物招标. 30（含）以下; 0.8%. 30-100（含）以下; 0.6%. 100-500（含）; 0.4%. 500以上; 0. 注：按上表差额定率累进法计算的代理费总额不足三千元的按三千元包干收取；代理费总额超过两万元的按两万元包干收取。 2、代理服务费缴交帐户信息： 账户名：福建省荔卫药械招标服务有限公司， 账号： 13441501040000147， 开户行：农行莆田市府支行。 3、专家评审费由采购人按规定支付。 |
| 8 |  | 1、本项目设有最高限价，超过最高限价的报价无效；详见采购标的一览表。 2、本项目不允许分包、转包。 |
| 9 |  | 付款方式与条件： 详见第五章招标内容及要求。 |
| 10 | 13.1 | 1、本项目实行两阶段评标。投标人的投标文件由技术商务标和报价标两部分组成，并按以下要求制作，否则视为无效投标： （1）纸质投标文件的技术商务标须独立编制：正本一份，副本一份，正本必须用A4幅面纸张打印装订，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。投标文件技术商务标正副本必须用线装或胶装成册（为永久性、无破坏不可拆分）并加盖投标单位公章和骑缝章。技术商务标中不再附与投标报价有关的材料。 （2）纸质投标文件的报价标须独立编制：正本一份，副本一份，单独密封（含开标一览表、投标分项报价表及所有涉及投标报价部分的资料），并加盖投标单位公章。 （3）电子投标文件（储存介质要求为U盘）两份，电子投标文件需包含纸质投标文件的所有内容。 （4）适用本项目的电子招标投标活动，若本条内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以本条内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以莆田市公共资源交易中心网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照莆田市公共资源交易中心网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照莆田市公共资源交易中心网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至莆田市公共资源交易中心网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 c.若出现莆田市公共资源交易中心网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于“全称”、“供应商代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子响应文件中，涉及“全称”和“供应商代表签字”“法定代表人签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子响应文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用供应商的CA证书完成，否则报价无效。 c.在电子响应文件中，若供应商按照本增列内容第③点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、供应商代表未签字等情形，不视为报价无效。 |
|  | 13.8 | 所有资格证明文件（含商务部分所涉及的证明文件）复印件均须在有效期内，并注明“与原件一致”并加盖投标人公章，原件备查。 |
| 11 |  | 评标委员会对投标方所提供的资格类文件仅负审核责任。即使投标方所提交的资格类文件通过了审核，在评标过程中乃至确定中标方后，如发现投标方所提供的资格类文件不合法或不真实，仍可废除中标方中标资格并追究中标方的法律责任。 |
| 12 |  | 招标项目行政监督部门：莆田市卫生健康委员会、莆田市财政局 |
| 13 |  | 关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第8条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 |
| 14 |  | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 15 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福建省荔卫药械招标服务有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以莆田市公共资源交易中心网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建省荔卫药械招标服务有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以莆田市公共资源交易中心网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 （3）对招标文件质疑受理的其它要求： a、质疑人递交质疑函时还应出具质疑人已在莆田市公共资源交易中心网上公开信息系统上已对本项目进行报名的证明文件（体现报名时间），否则将不被认定为潜在投标人，其质疑将不予受理。【招标文件首次下载之日为质疑人在莆田市公共资源交易中心网上公开信息系统成功报名之日。】b、质疑人为法人或其他组织的，质疑函需逐页加盖质疑人单位公章；若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，质疑函需质疑人本人逐页签名。否则质疑将不予受理。c、在法定质疑期内供应商须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，二（多）次质疑不予受理，采购代理机构或采购人只针对第一次有效质疑进行答复。d、投标人对本项目招标文件有任何疑议或不认同之处，需在法定时间内按规定提出质疑，否则视为投标人接受招标文件的规定。 |

无 效 投 标 条 款 汇 总 表

| 以下集中列示本招标文件中规定的无效投标因素，具体内容详见招标文件各章节。 一、资格性审查：如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准的, 其投标无效，不进入评标。具体要求见投标人须知第3点合格的投标人之规定。 二、符合性审查：投标文件有下述情形之一的，应认定为未对招标文件作出实质性响应，作无效投标处理。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所在章节 |  | 条款号、无效投标因素 |  |
| 1 | 不满足或不接受第一章 《招标货物一览表》备注中任意条款均导致投标无效。 |  |  |  |
| 2 | 第二章“投标人须知”中 | 评分附表中 |  | 备注：①、投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的作为无效标处理。 |
| 3 |  | 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证其投标文件中所提供的全部资料的真实性,不得有弄虚作假行为，否则其投标无效。 |  |  |
| 4 |  | 除非有另外的规定，投标人可对《招标货物一览表》所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物、服务只能有一个报价，否则将导致投标无效。 |  |  |
| 5 |  | 投标文件组成不符合招标文件要求的将导致投标无效。 |  |  |
| 6 |  | 投标有效期不足将导致其投标文件投标无效。 |  |  |
| 7 |  | 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。 |  |  |
| 8 |  | 投标文件的格式：未按招标文件规定的格式填写、编制、制作、装订投标文件的、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。具体规定详见本章本条款号内容。 |  |  |
| 9 |  | 投标文件未密封将导致投标被拒绝。 |  |  |
| 10 |  | 投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标无效。 |  |  |
| 11 |  | 投标人任何试图影响评标委员会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标无效，投标保证金不予退还。 |  |  |
| 12 |  | 对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标无效。具体规定详见本章本条款号内容。 |  |  |
| 13 |  | 重大偏差：存在招标文件规定属于重大偏差情形的，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效。具体规定详见本章本条款号内容。 |  |  |
| 14 |  | 评标委员会在评标过程中发现投标人存在招标文件规定情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定。具体规定详见本章本条款号内容。 |  |  |
| 15 |  | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过实质性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |
| 16 |  | 如果投标人不接受按招标文件规定的方法对投标文件中的算术错误进行更正的，其投标无效，投标保证金不予退还。具体规定详见本章本条款号内容。 |  |  |
| 17 | 不满足招标文件第五章“招标内容及要求”中带★号条款之规定的将导致投标无效。具体详见第五章本条款号内容。 |  |  |  |

- 第三章   投标人须知

- 一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第5条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第5条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位法定代表人或“单位法定代表人授权书”中载明的接受授权方。

- 二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府招标文件的规定，同时还应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求以及其他有关法律、法规和规章的强制性规定。

投标人对提供福建省政府采购供应商资格承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓所提供资格承诺函内容不实的，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第二章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

- 三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建省荔卫药械招标服务有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建省荔卫药械招标服务有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建省荔卫药械招标服务有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建省荔卫药械招标服务有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建省荔卫药械招标服务有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建省荔卫药械招标服务有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建省荔卫药械招标服务有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建省荔卫药械招标服务有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建省荔卫药械招标服务有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

- 四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位法定代表人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。（若有）

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

（8）不同投标人的投标文件制作工具MAC地址一致。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

（2）技术商务部分

①投标书

②货物说明一览表

③供货范围清单

④技术规格和商务偏离表

⑤技术服务体系与维保方案

⑥投标人的资格证明文件

⑦“企业和投标人代表没有行贿犯罪记录”承诺函

⑧投标人代表合法性证明

⑨投标人提交的其他资料

⑩招标服务费承诺书

⑪退还投标保证金说明函

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位法定代表人授权的委托代理人，应提供“单位法定代表人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建省荔卫药械招标服务有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建省荔卫药械招标服务有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建省荔卫药械招标服务有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以招标文件指定保证金账户到账时间为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建省荔卫药械招标服务有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；

④终止招标的，福建省荔卫药械招标服务有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（招标代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建省荔卫药械招标服务有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

- 五、开标

11、开标

11.1福建省荔卫药械招标服务有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人均由福建省荔卫药械招标服务有限公司派出，现场监督人员可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（招标代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建省荔卫药械招标服务有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建省荔卫药械招标服务有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

- 六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建省荔卫药械招标服务有限公司将在招标文件载明的指定网站以结果公告的形式发布中标结果。

（2）结果公告的公告期限为1个工作日。

（3）结果公告同时作为福建省荔卫药械招标服务有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）结果公告发布的同时，福建省荔卫药械招标服务有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：详见招标文件第二章。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标供应商应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标供应商在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

- 七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建省荔卫药械招标服务有限公司提出询问，福建省荔卫药械招标服务有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建省荔卫药械招标服务有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

- 八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（4）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.4信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.5为落实政府采购政策需满足的要求：详见第七章 投标文件格式要求的证明材料。

- 九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、结果公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的网站发布。

18.1发布网站：详见招标文件第一章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注相关发布网站，否则产生不利后果由其自行承担。

- 十、其他事项

19、其他事项：

19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2其他：详见招标文件第二章。

- 第四章 评标

一、评标委员会

1、福建省荔卫药械招标服务有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

2、评标委员会

2.1评标委员会由评标专家（以下简称“评委”）共7人组成，由政府采购评审医疗设备采购专家库里随机产生。

2.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由采购人统一对外发布。

②对福建省荔卫药械招标服务有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

二、评标

3、本项目采用综合评标法，分两阶段评标，第一阶段评技术商务部分，第二阶段评报价部分。

第一阶段进行技术商务部分的评标，开标一览表及报价部分投标文件在商务技术部分评分结束前先密封保管，采购人、采购代理机构不得将投标人的报价向评委公布。评标委员会按照政府采购法律法规及相关规定、招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，并计算出各投标人技术商务部分的得分（采用最低评标价法的除外）。

第二阶段进行价格部分评标,经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术商务要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并在各项优惠政策加分或价格扣除基础上计算出各投标人价格部分的得分或经折扣后的报价。

汇总各合格投标供应商的综合得分（取小数点后的2位数），并按各合格投标供应商的综合得分由高到低顺序，推荐综合得分最高的为中标候选人。本项目只推荐一名中标候选人。若有相同的最高得分，则其中投标总价低的投标供应商将被排序在前；若有相同的最高得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标供应商将被排序在前。

4、评标程序

4.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

4.2投标文件初审

- 资格性检查

①资格审查的依据是招标文件和投标文件。

②具体审查：“投标函”、“投标人的投标文件”及“投标保证金”等组成部分。

③投标人的资格及资信证明文件：

a.一般资格证明文件：

投标人应按照招标文件第二章“投标人的资格要求”规定提供。

b.其他资格证明文件：

合同包1：

无

④有下列情形之一的，资格性检查不合格：

一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函；

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件；

未按照招标文件规定提交投标保证金。

c.本项目规定的其他情形：无。

（2）符合性检查

- 评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

- 重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

- 评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

- 评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

- 有下列情形之一的，符合性审查不合格：

一般情形：

a1.技术商务部分符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求做出响应。实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它做出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求，按照无效投标处理：

(1)投标文件未按规定进行编制、胶装、密封、标记的；

(2)未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)未按规定提交投标保证金的；

(4)投标有效期不满足招标文件要求的；

(5)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(6)一个投标人不止投一个标；

(7)投标文件组成不符合招标文件要求的；

(8)投标文件中提供虚假或失实资料的；

(9)未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(10)未按规定提交招标代理服务费承诺书的；

(11)未按规定采取分包、转包方式履行合同的；

(12)投标文件内容不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

注：评标委员会对技术商务部分资格性审查、符合性审查及判定投标的响应性只根据投标文件技术商务部分本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

a2.报价部分符合性检查

依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求做出响应。实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它做出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求，按照无效投标处理：

(1)投标文件未按规定进行编制、胶装、密封、标记的；

(2)未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)投标人提交的是可选择的报价；

(4)投标人未按规定对投标进行分项报价；

(5)一个投标人不止投一个标；

(6)投标文件组成不符合招标文件要求的；

(7)投标文件中提供虚假或失实资料的；

(8)未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(9)投标文件内容不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

注：评标委员会对报价部分符合性审查及判定投标的响应性只根据投标文件报价部分本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

b.本项目规定的其他情形：无

4.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第4.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

4.4比较与评价

（1）按照本章第5条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：按照技术指标优劣、服务要求响应优劣、资格条件高低、商务条件高低情况依序择优确定一个投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。如无法界定的采取随机抽取方式确定。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式： 第一阶段进行技术商务部分的评标，开标一览表及报价部分投标文件在商务技术部分评分结束前先密封保管，采购人、采购代理机构不得将投标人的报价向评委公布。评标委员会按照政府采购法律法规及相关规定、招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，并计算出各投标人技术商务部分的得分（采用最低评标价法的除外）。

第二阶段进行价格部分评标,经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术商务要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并在各项优惠政策加分或价格扣除基础上计算出各投标人价格部分的得分或经折扣后的报价。

汇总各合格投标供应商的综合得分（取小数点后的2位数），并按各合格投标供应商的综合得分由高到低顺序，推荐综合得分最高的为中标候选人。本项目只推荐一名中标候选人。若有相同的最高得分，则其中投标总价低的投标供应商将被排序在前；若有相同的最高得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标供应商将被排序在前。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

4.5推荐中标候选人：详见本章第5.2条规定。

4.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的网站名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

4.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

4.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

4.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建省荔卫药械招标服务有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

5、评标方法和标准

5.1评标方法： 合同包1采用综合评分法。

5.2评标标准

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为 30 分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 本项目执行的政府采购优惠政策如下：（一）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文中规定的价格扣除：在非专门面向中小企业的采购项目中，对符合该管理办法规定的小微企业报价给予相应的价格扣除（货物、服务类项目按15%扣除，工程项目按3% 扣除），用扣除后的价格参加评审。1、在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。2、大型企业提供的所有采购标的均为小微企业制造的，可享受价格扣除；如果一个采购项目或采购包含有多个采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造，否则不予价格扣除。3、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》(见本文件最后章节格式)；若投标人提供的《中小企业声明函》中填写的行业与招标文件中明确的采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致，则不予认定为中小企业。（二）监狱企业优惠政策：根据财库【2014】68号文《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予价格扣除。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（三）残疾人福利性单位优惠政策：根据财库〔2017〕141号文《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。对于非专门面向中小企业的项目，对残疾人福利性单位产品价格给予15%的扣除；对残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与政府采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额30%以上的，给予联合体合同金额5%的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》并加单位公章(见本文件最后章节格式)。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（四）本合同包为货物类采购，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”。 |
| 节能、环境标志产品 | 1、同一采购包内，对节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围内，实施优先采购的产品，给予产品价格报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。采购标的同时包含其它非优先采购产品的，应当在采购文件中要求供应商对优先采购产品和非优先采购产品进行分项报价，非优先采购产品的报价不得享受给予节能产品、环境标志产品的价格扣除优惠。2、同一优先采购产品中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不进行价格扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为60分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 产品技术响应情况 | 60 | 根据各投标人对招标文件《第五章 招标内容及要求》中“二、技术要求”的各项技术服务及要求作出明确的逐项响应承诺,在《技术和服务要求响应表》中列明是否偏离，并对其真实性负责。完全满足招标文件要求的得60分，正偏离不加分；带“★”标示的技术参数（共4项），有任一负偏离视为无效响应；带“▲”号技术参数（共4项），每负偏离一项扣3分；其余技术参数要求（共25项），每负偏离一项扣分1.92分，正偏离不加分，扣完为止。注：1、每一项评审指标下的技术参数，任一指标参数有负偏离的，视为整项负偏离。2、投标文件中《技术和服务要求响应表》应答内容与供应商提供的佐证材料【如国家行政部门颁发的证书、检测报告、样品（样机，如有）、演示结果、产品彩页或Datasheet（技术白皮书）等（佐证材料相互不一致的，以此先后顺序判定，排序在前的优先认定）】不一致时，以供应商提供的佐证材料为判定依据。（若投标人应答为无偏离而佐证材料为负偏离，视为虚假响应。） |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 培训计划 | 3 | 根据投标人的投标文件中对采购人的管理人员、操作人员及设备维护人员进行培训、学术支持等承诺情况进行评分。培训方案包含：上门现场培训，且管理人员、操作人员完全掌握设备运行的原理、设备各设备的功能；完全熟悉各设备操作规程、各设备日常维修及保养、设备日常运行中容易出现的问题及诊断要点与解决方法的得3分；视频或其他培训方式培训，且管理人员、操作人员基本掌握设备运行的原理、设备各设备的功能；基本熟悉各设备操作规程、各设备日常维修及保养、设备日常运行中容易出现的问题及诊断要点与解决方法的得2分。未提供任何技术培训方案的本项得0分。（满分3分） |
| 维护响应计划 | 3 | 根据各投标人提供的售后维护服务响应计划方案（包括具体的售后服务内容；售后服务机构设置的便捷性、专业人员配备情况及现有维修服务能力；故障响应方式、时间、故障备用仪器配置，承诺维修人员到达现场时间等方面）情况由评委进行评分。维护响应计划详细，售后服务承诺优于采购要求，故障响应时间短，响应方式多样的得3分；维护响应计划详细，售后服务承诺及故障响应时间基本满足采购要求的得1分；未提供或提供的方案不完整的不得分。（满分3分） |
| 业绩情况 | 3 | 投标人自2022年以来（以验收时间为准）完成过同类医疗设备采购项目的，每提供一份有效的业绩的得1分，本项最高为3分。注：投标人须提供该业绩项目的中标（成交）公告（提供相关网站中标（成交）公告的下载网页并注明网址）、中标（成交）通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件。未提供或提供不全者不得分。【合同履行过程中发现本项有虚假者，取消其成交资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。】（满分3分） |
| 保修 | 1 | 根据投标人对投标货物保修期的承诺情况由评委进行评分，在满足招标文件要求的基础上每延长一年(只针对整个合同包所有设备的免费保修延长)得1分，满分1分。未承诺不得分。 |

※除本章第4.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

6、其他规定

6.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

6.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

6.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

6.4其他：无

- 第五章  招标内容及要求

- 一、项目概况（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

★1、投标人及所投产品应满足下述要求：

1.1投标人所投货物为生产厂家的正规合格产品，所有货物均为全新原厂原包装（未经使用和非展览会展示样品设备，外观无刮、碰痕迹，并有下列明显标记：名称、品 牌型号、制造商 标识、产地、出厂日期、出产序列号等），不接受改装改配产品。货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。货物的电气、设备仪表应符合国家相关规定，噪音方面符合国家相关标准，货物质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检计量部门的检验。

1.2投标人应按正规销售渠道供货，保证采购人能享受原厂或原厂认可的售后维修机构的售 后服 务。投标人所提供的服务应符合国家相关法律法规。投标人提供的产品中如有配套使用的相关软件，必须是正版的、合法的。

1.3投标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专 利权、商标权或工业设 计权等知识产权的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与招标采购单位无关，投标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若招标采购单位因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。

- ★2、投标人须对以下条款进行承诺，否则视为无效投标（承诺函格式自拟）：

- 2.1投标人须承诺：保修期内提供一切免费维护维修服务，包括所有零配件、易损易耗品、耗材（除一次性耗材外）更换服务，否则视为无效投标。

- 2.2投标人必须列明该仪器开展诊疗活动所需的耗材清单（含名称、规格、单价、产地品牌等），且承诺耗材供货的价格须低于收费标准的50 %，否则视为无效投标。同时，若因该仪器无收费项目或开展诊疗活动所使用的耗材无收费项目导致招标方无法正常收费，投标人须承担该仪器无法正常验收等相应的后果。

- 2.3若设备投入使用前需要办理特种设备使用登记证等相关证件，中标人须配合采购人做好相关证件办理事宜，未取得相关证件之前，不得投入临床使用、不得进行验收；

- 2.4上述证件办理过程中所涉及到相关费用，一律由中标人承担；

- 2.5若仪器投入使用前有涉及水电改造、管路改造、移机等相关事宜及所产生的费用，一律由中标人承担；

- 2.6若无特殊情况，中标人所提供合同货物的生产日期距合同签订之日不得超过12个月，否则采购人有权要求更换合同货物，而且所有费用均由中标人承担。

- 投标人中标后提供的产品不满足本条款要求的，采购人将拒绝验收，由此带来的一切损失将由中标人负责。

★3、投标人必须对招标文件“第五章招标内容及要求”进行逐项应答，确保所投货物符合招标文件规定的合同范围、合同履行及关键质量和性能，保证所投货物的用途描述、基本配置要求、保修期及付款方式符合采购需求,否则视为未实质性响应招标文件要求。

4、本项目核心产品为：医用直线加速器。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

- ★（一）用途：

- 要求所投设备为生产厂家的新型设备。用于人体恶性肿瘤、部分良性疾病的放射治疗，具备（包含但不限于以下功能）能够完成三维适形放疗、动/静态调强放疗、图像引导调强放疗、容积旋转调强放疗、立体定向放射治疗等临床功能。

- ★（二）基本配置要求：

配置清单（需提供承诺函）

一、医用直线加速器

1、主机 1套

2、多维治疗床 1套

3、静态调强放疗 1套

4、动态调强放疗 1套

5、三维适形放疗 1套

6、容积旋转调强放疗 1套

7、立体定向放射治疗 1套

8、KV级四维图像引导系统 1套

9、集成质控系统（包含在线剂量验证）1套

10、呼吸门控系统（含CT端）1套

11、与加速器同品牌(且医疗器械注册证为同一注册人)放射治疗计划系统 1套

11.1、医生工作站 6套

11.2、物理师工作站 3套

11.3、放疗靶区自动勾画系统 1套

11.4、自动质控功能  1套

12、肿瘤放疗信息管理系统 1套

12.1、工作站 6套

12.2、集成资源预约系统 1套

12.3、集成排队叫号系统 1套

13、影像处理工作站 1套

14、绿色激光定位系统 1套

15、无死角彩色闭路电视监视系统和对讲机 1套

16、专用水冷机 1套

17、 稳压电源 1套

18 、专业维修工具 1套

19、加速器质控测试模体 1套

★（三）其他需求：

一、质控工具

1、剂量仪：（提供剂量检测机构校准证书） 1套

1.1、提供0.65cc、0.13cc电离室各1支及适配器

- 1.2、等效固体水 1套

- 1.3、开口小水箱 1个

- 2、快速质控系统 1套

- 3、晨检仪 1套

- 4、提供二维矩阵（调强验证系统）1套

- 5、提供小野验证系统1套

- 6、三维扫描水箱  1套

- 7、三维容积调强验证系统（提供中心插件1套） 1套

- 8、等中心校准仪 1套

- 9、温度、空气压力计 2台

- 10、防潮箱 1个

- 11、一体化固定系统 3套

- 11.1、SBRT/SRS全身固定系统(含加压装置) 3套

- 11.2、碳纤维手臂支撑架 3套

- 11.3、俯卧位盆腔定位架 3套

- 11.4、俯卧乳腺托架系统 3套

- 11.5、乳腺托架系统 3套

- 11.6、聚氨酯头枕 3套

- 11.7、定位膜（头部）60片

- 11.8、定位膜（头颈肩部）60片

- 11.9、定位膜（颈胸部）60片

- 11.10、定位膜（颈胸部 左开窗）60片

- 11.11、定位膜（颈胸部 右开窗）60片

- 11.12、定位膜（胸部）60片

- 11.13、定位膜（体部）60片

- 11.14、定位膜（压腹膜 加压气囊）60片

- 11.15、定位膜（体部 俯卧盆腔）60片

- 11.16、定位膜（头部 SRS）60片

- 11.17、口咬器60个

- 11.18、咬合器（压舌板）60套

- 11.19、人体定位垫（头颈肩部 加热型）60个

- 11.20、人体定位垫（体部 加热型）60个

- 11.21、人体定位垫（体部 俯卧盆腔 加热型）60个

- 11.22、人体定位袋（体部 100*70cm）60个

- 11.23、人体定位袋（体部 SBRT）60个

- 11.24、人体定位袋（腿部 SBRT）60个

- 11.25、组织补偿膜：0.5cm、1cm  各10个

- 11.26、恒温水箱：1台

- 11.27、恒温烤箱：1套

- 11.28、肿瘤靶区标记笔：10把

- 11.29、放疗图章：2套

- 12、免洗胶片：1盒。

- 13、个人计量报警仪（含检定证书） 30台

- 14、固定式辐射报警仪（含检定证书） 3台

- 15、手持式报警仪（含检定证书） 1台

- 16、辐射报警仪（含检定证书）：1台

- 17、等中心测量仪气压表：2个

- 18、单向爪数显卡尺：1把

- 19、高精度水平仪：2个

- 20、膀胱容量测定仪：1台

- 21、无线多参中央监护系统（1拖8）1套

- 二、大孔径模拟定位ct（独立医疗器械注册证产品）

- 1、X射线计算机体层摄影设备 1 套

- 2、呼吸门控（仅软件；匹配直线加速器呼吸门控） 1 套

- 3、模拟工作站 1 套

- 4、原厂CT模拟定位设备校准专用模体 1 套

- 5、原厂CT模拟定位设备质控专用模体 1 套

- 6、提供质控软件（自动出具报告） 1套

- 7、铅衣（成人，≥0.5铅当量） 4 套

- 8、铅衣（儿童，≥0.5铅当量） 2 套

- 9、铅围脖（≥0.5铅当量） 2 套

- 10、铅眼镜（≥0.5铅当量） 2 套

- 11、单联不锈钢铅屏风：1套

- 12、提供双筒高压注射系统一套 1套

- 13、激光定位系统（绿色三移动）1套

（四）主要技术参数

A、主机核心结构基本要求:

【评审指标1】

1、核心结构：C形臂结构机架或环形机架；

微波功率源：速调管或磁控管，微波功率源峰值功率≥5.0MW；

电离室结构：双通道电离室、封闭式电离室或开放式电离室；

计算机控制系统全数字化，并可实时提供所有机器运行参数；

联网功能：具有DICOM RT接口,可与网络系统，治疗计划系统和其它第三方放射治疗产品相联接；

固定式绿色激光灯，数量≥3个；

远程维护模块：保修期间可以为用户提供远程登陆、诊断和维修服务；

安全连锁：具有先进的防碰撞连锁系统；

【评审指标2】

2、加速管类型：行波或驻波，免费保修时间≥10年，投标供应商需出具书面售后服务承诺。

B、射线束特性：

【评审指标3】

3、高剂量率模式6MV FFF；高剂量率模式剂量率≥1200MU/min ；

【评审指标4】

4、X线能量：至少配备常规均整的6MV X射线，剂量率≥600MU/min ；

【评审指标5】

▲5、提供≥3档的电子线，剂量率≥600MU/min ，详述电子线能量规格，并提供对应限光筒；

C、机架系统要求：

【评审指标6】

6、机架旋转角度：≥360°，顺时针和逆时针方向，旋转精度≤0.5；

源轴距(SAD)：100±0.2cm；

束流及影像综合等中心精度≤0.75mm半径球体；

等中心高度≤130cm；

等中心到治疗头的净空间孔半径≥40cm；

机架、准直器和治疗床等中心精度：≤0.75mm；

D、多叶准直器:

【评审指标7】

7、叶片数量≥120片，MLC最大射野≥40cm×40cm；

【评审指标8】

▲8、准直器系统旋转可旋转范围≥360°（旋转精度≤0.5°）；

【评审指标9】

9、叶片移动距离≥35cm；

叶片过中线距离≥15cm；

相邻叶片的最大端面距离≥20cm；

叶片最大运动速度：≥2.5cm/s；

叶片移动精度≤±1mm；

叶片在等中心平面的最小投影宽度≤5mm；

叶片漏射率（不含钨门准直器）≤0.5％；

射野半影：≤5.5mm；

E、治疗床系统：

【评审指标10】

10、全碳纤维床板；四维-六维，至少四维床；

运动控制：可手动或电动控制，可调速运动；

具备一键摆位功能；

F、MV级影像引导系统（EPID）：

【评审指标11】

11、探测器类型：采用可远程控制收缩的非晶硅平板型数字化成像检测器；

探测器面积≥40cm×40cm；

空间分辨率≥1024×1024像素；

等中心处像素空间分辨率：≤0.25mm×0.25mm；

影像灰度值：≥15bit；

提供电子射野影像系统（EPID）影像系统软件；

G、具备高级质控系统：

【评审指标12】

12、本系统用于在每日开机临床治疗之前，利用模体对加速器治疗床面水平，激光灯，机架、准直器到位精度，光野准确性精度，千伏级容积影像系统配准精度，治疗床移床精度，兆伏级影像配准精度等各项参数进行一体化快速质量控制检测，相当于模拟患者的放疗流程质量控制检测。

具备基于EPID的machine QA和patient QA功能；

支持快速日检；

支持辐射野检测；

支持机械性能检测；

支持多叶光栅检测；

支持影像性能检测，对CBCT及EPID的图像质量分析和等中心检测功能；

支持生成质控工作报告功能；

提供用于加速器质量保证测试的模体,包括但不限于：MV级二维图像质量质控模体，KV级二维图像质量质控模体，KV级三维图像质量质控模体，KV级图像系统等中心质控模体；

H、其他图像引导系统：

【评审指标13】

▲13、具备KV级CBCT三维影像引导系统，整套系统集成于加速器上，与加速器共用同一旋转机架，共同旋转；

KV级CBCT三维影像引导系统采用非晶硅影像数字化平板探测器，探测器面积：≥40cm×40cm；

MV治疗射束与KV级CBCT三维影像引导系统等中心一致性： ≤1mm；

【评审指标14】

14、采用KV级CBCT三维影像引导系统的高压发生器：≥40kW,管电压在40～140kV；

采用KV级CBCT三维影像引导系统方式的球管为双焦点尺寸：小焦点≤0.5mm，大焦点≤1.0mm；

KV级CBCT影像引导系统支持X光拍片，透视，和容积影像（锥形束CT）模式，四维容积影像模式；

KV级CBCT影像引导系统的FOV≥50cm；

KV级CBCT影像引导系统平板探测器空间分辨率：≥1024 ×1024；

配置影像处理工作站1台，能与直线加速器、治疗床互联，具备Dicom RT接口；

I、CBCT图像引导要求：

【评审指标15】

15、图像空间分辨率：≥10LP/cm；

CBCT重建图像分辨率：≥1024×1024；

CBCT重建图像灰度值≥10bits；

J、KV级四维影像引导系统：

【评审指标16】

16、支持治疗模式下浏览4D CBCT图像或4D CT和MV-CBCT；

支持治疗中二维、三维和四维影像引导系统，实时采集并监测患者影像，并可进行在线匹配；

支持分次内影像引导功能，可以提供并记录治疗期间治疗区域解剖位置信息的临床数据，给临床提供可追踪治疗数据历史记录；

支持加速器机头MV射线和影像引导系统的KV射线可同时出束；

支持引导系统在无外部的辅助工具下，监测患者治疗过程中呼吸运动带来的解剖结构动态变化，同步进行四维影像引导并在线匹配、校准；

K、呼吸门控系统

【评审指标17】

- 17、呼吸门控系统：包括加速器端和CT端。治疗时可根据病人呼吸幅度触发治疗射束的启动和终止；

呼吸门控系统硬件：一套完整系统（包括具有呼吸控制通用接口，门控系统的控制与数据分析的计算机外设）；

呼吸门控软件：包括呼吸数据采集的分析软件和评估软件；

数据显示：有控制室和治疗室内显示屏，同步显示呼吸流量曲线，有病人同步观察自己呼吸流量曲线的装置；

配备可视化呼吸训练装置，以帮助患者实现稳定和可预测的呼吸模式；

具备安全连锁，通过计算机控制；

呼吸门控治疗接口适用于适形放疗、IMRT、IGRT、VMAT、SRS、SBRT等各种射线照射技术。能配套应用于大孔径CT的呼吸门控系统，若配件需配两套时要补齐；

提供运动管理接口，以便连接第三方运动监测设备，用于患者摆位验证或呼吸运动管理；

设备需预留光学立体系统接口，提供网络管理接口，满足医院后期光学体表系统的接入和管理；

M、治疗模式:

【评审指标18】

18、支持三维适形放疗；

支持IMRT动态调强放疗；

支持IMRT静态调强放疗；

支持立体定向放射治疗；

支持VMAT容积旋转调强放疗；

支持长靶区放疗；

【评审指标19】

▲19、为满足临床颅脑及体部肿瘤的非共面多靶点肿瘤的快速精细化治疗需求，设备需提供HyperArc非共面多弧调强功能或HDRS高精动态放射外科功能或Uarc功能；

N、支持VMAT容积旋转调强放疗:

【评审指标20】

20、多叶光栅有专业旋转调强放疗的计算功能；

支持 360 度旋转治疗；

容积旋转调强治疗时，机架旋转角度、多叶准直系统和实时剂量率均可按照优化要求实时变化（提供证明材料）；

可实现单弧，多弧和分段多弧治疗；

★21、提供基于CBCT或CT图像的在线自适应放疗技术；

本系统支持KV级四维CBCT或四维CT影像采集（KV级四维X射线影像引导系统集成于加速器上），并可进行在线的图像配准及患者位置校准；

提供在线自适应放射治疗计划系统；

可以实现机房内及远程的靶区勾画、评估，为患者提供个性化自适应治疗方案及方便工作人员操作；

★22、提供与本次采购加速器配套的原厂同品牌放疗治疗计划系统（需提供产品注册证佐证）。

0、放射治疗计划系统:

【评审指标21】

23、本系统用于设计制定电子线治疗、三维适形、静态调强、动态调强、容积旋转调强、 SBRT和SRS放射治疗计划。（需提供NMPA注册证适用范围佐证）

提供GPU图形处理器辅助计算和优化加速；

光子线及电子线剂量计算采用蒙特卡洛（Monte-Carlo）算法；

P、计划系统软件要求

【评审指标22】

24、物理师工作站至少具备数据管理、图像融合、器官及靶区勾画、器官自动勾画、常规三维适形计划、调强、容积调强、计划评估、计划QA等功能；

医生工作站至少具备图像融合、器官及靶区勾画、器官自动勾画、计划评估功能；

具有物理剂量学和生物剂量学两种目标函数模式；

有完善的靶区自动勾画系统，可识别肿瘤及全身危及器官，根据CT密度或MR信号自动调节，有针对多种实体瘤的靶区勾画模版引用；

支持人工智能技术全自动勾画全身危及器官；

支持不同患者体位扫描方式的自动勾画；

支持放疗靶区自动勾画；

Q、容积旋转调强计划要求：

【评审指标23】

25、具有弧形射束几何工具；

支持多个共面和非共面弧面计划设计；

能够定义点和平均剂量目标进行优化；

单个计划设置当中，能实现多弧设计，而并不是通过多个单弧计划合成出来的设计；支持门控计划制作；

R、CT模拟与图像配准：

【评审指标24】

26、DRR可在任意方向平面生成；

鼠标可控制射野角度和准直器方向，MLC和射野窗随射野变化而更新；

支持CT、MRI以及PET图像配准；

具有不少于2种类型图像的配准和勾画工具；

具有点配准、手动配准以及自动配准；

能在融合配准后的影像上同步勾画器官轮廓；

S、支持自动计划制作或提供API脚本功能:

【评审指标25】

27、基于三维剂量预测、自动优化调整多策略选择，支持自动布野优化，并获得自动计划结果；或用户可通过编写脚本，进行个性化定制，系统需开放应用程序编程接口；

支持长靶区衔接计划设计方案或算法；

T、图像融合及在线剂量验证：

★28、提供机载计划验证系统，支持并提供多目标优化（可提供第三方产品）；

平板在体监控：基于EPID制作在体监控计划，配合加速器在治疗过程中可实时采集射束通量信息并与计划进行比对；

平板在体三维分析：支持将治疗过程中采集的射束通量信息在患者CT上进行三维剂量重建，并与计划结果进行伽马分析；

系统具有放射治疗的患者质控、治疗前计划剂量验证、治疗中在体剂量监测、治疗中在线剂量监测功能；

支持计划剂量的二次计算和评估（RT plan），基于患者的治疗计划和CT 图像实现计划的三维剂量独立验算；

U、肿瘤放射治疗管理系统：

【评审指标26】

29、系统平台采用信息管理系统主流的B/S多层架构技术或C/S系统架构或云架构服务器；

系统可完成病人从进入放疗科到放疗结束出院以及随访的过程管理，可以为分析医疗工作及收费执行状态提供帮助；

放疗数据库应用软件：所有的病人放射治疗数据，包括文字资料、图像数据和治疗计划数据，以及治疗过程中产生的图像和文字数据，均应集中存储在服务器数据库中，方便管理、备份，实现所有联网工作站信息资源共享；

流程统一界面：开放式系统架构支持多厂商，多架构的设备，并能够集成现有一些基础设施。如：将现有加速器的工作站和显示器统一整合到一个流程界面内，方便技术员操作；

【评审指标27】

30、提供个性化数据模板、电子化单据样式自定义配置、可视化数据绑定等便利的操作功能，达到无纸化办公目的；

提供疾病管理功能模块，包含电子病例功能，使临床工作人员在患者的整个治疗流程中都可以对患者健康信息进行评估、监测、记录和存档。用户可以在文档工作区对电子病例中患者相关文档进行创建、显示和储存，包括文档批准；

支持计划、图像引导、治疗、质控等数据的统一管理，支持计划数据对比校验，严密追踪监测计划数据与治疗剂量，超量预警提示；

V、集成资源预约系统：

【评审指标28】

31、系统支持患者通过浏览器或者移动设备对放疗预约的查询；

患者能够实时收到医生和技术员发送的治疗通知和变更信息；

患者等待治疗状态实时更新；

系统支持对模室定位膜等工作预约；

系统支持对医师和物理师QA任务的预约；

系统支持对直线加速器的治疗预约；

系统支持对CT模拟机设备检查、复位预约；

系统支持在此视图上查看患者的放疗计划进度；

系统支持查看预约事项的完成状态；

W、集成排队叫号系统：

【评审指标29】

32、对现有全部治疗设备和CT定位机上治疗的病人预约管理，实现规范的治疗排队，叫号治疗管理；

提供1个自助终端，用于排队报到自助终端含扫描，读卡以及触摸屏；

患者人脸识别：用于对患者身份进行确认、智能引导摆位以及人与计划的一致性校验预警；

治疗患者身份识别：用于对治疗患者进行身份识别，支持活体检测及语音播报、兼容手工识别；

智能引导摆位：对当前验证患者的摆位引导信息实时显示，供治疗技师参考；

★33、大孔径模拟定位ct（医疗器械注册证产品名称：X射线计算机体层摄影设备；医疗器械注册证适用范围：可为放射治疗计划提供图像数据或支持放疗模拟定位，或可以采集具有临床意义的CT解剖图像用于放射治疗的模拟和计划，或者其它与放射治疗模拟定位意思相近的适用范围）

机架孔径≥80cm；

探测器有效物理排数：≥24排；

具备去金属伪影软件功能；

具有4D CT扫描功能；

支持靶区动态自动勾画；

大孔径模拟定位ct为独立医疗器械品类，必须单独注册认证且独立运行；

注：以上（四）主要技术参数，投标人需提供以下任一材料进行佐证：①产品彩页；②产品技术白皮书；③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件（报告需具有检验检测机构公章或专用章，并标注有CMA标志）；④提供我国政府相关部门（机构）出具的相关材料原件扫描件（如产品核准证书等）。任一参数未提供佐证材料或任一项所提供证明资料不符合要求者，其对应的该项响应内容不得分。​

（五）是否排除进口产品：是。

★（六）其他需求：

- 1、医用直线加速器投标人须提供与所投产品医疗器械注册证，且此机型在NMPA/CFDA首次注册时间应为2021年1月1日后。

- 2、三维容积调强验证系统设备适用于所有治疗方式：兼容旋转治疗技术，包括RapidArc、IMRT、VMAT；兼容静态调强及SBRT技术、FFF与非FFF射线。

- 3、厂家提供设备的所有配件(含标配和选配件)、所有软件、附属设备必需全部配置，所配置的配件、软件均为最高端或最新系列的，软件永久免费升级；设备与其余第三方产品的所有接口必须免费提供。

- 4、本项目自验收合格之日起至少提供3年原厂保修（包含配套第三方设备）。

5、直线加速器、大孔径CT机房防护及装修、服务器机房改造、操作室、计划室改造，及室内配套装修，装修需符合辐射防护要求，中标人需全面承接后续工作，承担医用直线加速器项目（1台医用直线加速器与1台大孔径模拟定位CT设备）其相关法定手续及评审工作，包括：放射防护预评价、环境影响评价（环评）、放射防护控制效果评价（含竣工验收）、竣工环保验收及各评价环节需同步开展的各类评审相关工作，并协助业主网上备案、办理《辐射安全许可证》《放射诊疗许可证》所有工作。确保所有成果符合国家及地方现行法律法规、标准规范，并顺利取得批复，确保项目合规开展诊疗工作。

- （1）装修风格需与医院、科室妥善沟通协调，尽可能满足要求。

- （2）室内墙壁非刷白墙设计，需应用较好的板材包装。

- （3）机房房顶需做美观吊顶设计、安装时尚的背景灯。

- （4）吊顶机侧墙选择暖色调并且淡雅、温馨，给患者较好的体验。

- （5）机房需根据具体面积设计足够的物品放置柜等。

- （6）控制室控制台配备所需完整设备(包括无死角监控、对讲系统、固定辐射报警仪）。

- （7）提供机房工业除湿器2台（根据机房体积大小配置）

- （8）提供机房精密空调1台（根据机房体积大小配置）

- （9）提供空气消毒机2台（根据机房体积大小配置）

- （10）提供机房内新风系统2套（根据机房体积大小配置）

- （11）服务器、计划室土建装修需与医院、科室妥善沟通协调，尽可能满足要求。

- ★三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

- 1、交付地点：采购人指定地点。

- 2、交付时间：合同生效后90天内送达莆田学院附属医院指定地点并安装调试完毕。若采购人另有安排，以采购人通知为准。（包含机房加固、防护装修及其他用房改造，加速器安装调试完成）

- 3、交付条件：按招标文件要求供货并安装调试完成。

- 4、是否收取履约保证金：否。

- 5、是否邀请投标人参与验收：否。

- 6、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 签订合同后，中标人需向采购人提供担保额度为合同总金额30%的银行保函，采购人收到银行保函后向中标人预付合同总金额30%的货款； |
| 2 | 65 | 货到安装并验收合格后再支付合同总金额65%的尾款。 |
| 3 | 5 | 余下的5%货款于全部履行完合同且无未了事宜后30个工作日内付清。 |

- 其他商务要求

- 7、技术服务要求

7.1、本批招标项目的每个合同包均为整体采购，投标人不得将合同包中的部分内容进行拆分投标或漏项投标，拆分投标或漏项投标无效。投标人必须列明所投项目的每一单项的单价、小计和总价。

7.2、本招标项目的报价已包含设备价、辅助设备(包含第三方产品)、安装费、代理服务费、运输、保险等所有费用以及机房加固装修等费用《院方提供原机房图纸、平面图各一份)。机房的加固防护装修需委托有资质的设计、施工、监理等单位实施。必须符合相关法律法规规定。本项目为交钥匙工程方式。本项目如涉及与医院在用信息系统（包含但不限于：HIS系统、Pacs系统、电子病历系统、外联平台等，相关接口信息可现场踏勘获悉）与本项目设备接入需求产生的系统改造、第三方系统对接所需等费用均已包含在本项目总价中，由中标人与相关第三方供应商协商，采购人不再为此支付任何费用。

7.3、招标采购货物到达采购人现场后，中标人应在接到采购人通知5天内派技术人员到现场进行货物的开箱清点，组织安装，50天内负责调试至合格。中标人人员在进行安装、调试期间所发生的费用由中标人承担。

7.4、投标人应在货物运抵现场一周前，向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表。

7.5、投标人应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因投标人责任而造成延期，所有因延期而产生的费用由投标人承担。

7.6、投标人中标后应提供投标货物或投标货物的同类产品经国家质量监督检验部门检验合格的检验报告。

7.7、投标人提供的产品的制造标准、安装标准及技术规范等必须符合相应的国家标准，行业标准及规范要求。

7.8、中标供应商应向采购人提供以下中、英文操作技术资料各二套，其费用包括在投标价格内：

（1）产品验收标准

（2）技术说明书

（3）使用说明书

（4）零部件目录

（5）备品备件，易损件清单

（6）提供完整的操作使用手册、维修手册：安装时院方验收

（7）基本维修软件：调试、校正、保养等

（8）合同要求及投标人认为必须提供的其他资料

7.9、投标人应提供一套维修所需的专用工具及其清单；投标人应提供设备在质量保证期过后一年内所需的备品备件及其清单(含价格清单)。

- 8、验收标准和验收方法

8.1、验收标准

验收标准与中标人签订合同时确认。产品质量应符合招标文件及合同中要求的所有技术指标、配置要求及验收标准要求（任何一项未到货将不予验收）；安装调试各项指标和技术参数应符合验收标准要求。采购人有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行验核。

8.1.1在货物到达使用单位后,中标人应在5天内派工程技术人员到达现场,在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物,组织安装,调试,并承担由此发生一切费用。

8.1.2设备安装后,医院按国家标准及厂方标准进行质量验收。

8.1.3投标人必须在投标文件中提交所投设备的详细配置清单。

8.2、验收方法

8.2.1 出厂检验：投标人在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，投标人应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证，结果必须符合以上验收标准的要求。

8.2.2进口商检：若境外货物中标供应商应提供报关单等有关证明，包括货物的产地、品牌及装运港等与投标文件相一致的证明材料。

8.2.3安装调试检验：设备安装、调试过程，投标人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件的规定。检验记录应真实并提供给采购人。

8.2.4最终验收：

1)设备安装、调试结束后，由投标人负责并会同采购人及有关专家按以上标准要求进行联合验收，在验收过程中如发现不符合招标采购要求的，采购人有权要求中标供应商进行换货或退货。

2)验收完毕合格后签定安装验收单。

3)在采购人安装现场进行最终检验所发生的一切费用由中标供应商承担。

- 9、售后服务要求

9.1.质量保证期及维修服务：

9.1.1所有设备均按照招标文件中“第五章  招标内容及要求”相关设备的具体要求提供相应的免费保修服务，并由厂家工程师直接提供服务；质量保证期从验收合格双方签字之日起计算，终身维修。

9.1.2技术培训

9.1.2.1结合安装调试，根据设备的特点及技术要求，投标人专业技术人员应对采购人的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训，直至采购人的技术人员能熟练独立工作，并提供成套培训资料。投标人委派的专业技术人员所需费用均由投标人承担(投标文件中须提供完整的培训方案)。

9.1.2.2故障响应时间：中标供应商在保修期内按季度定期巡查回访，有问题做到及时处理。由所投产品制造商或维修代理提供维修服务，出现质量问题或故障时，响应时间≤2小时，6小时内到达现场，24小时处理完毕；如48小时内无法修复的设备，中标供应商应提供同等配置的备用设备供采购方使用。保修期内如同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，中标供应商无条件换货；若保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期；保修期结束后，中标供应商仍因负责提供终身维修服务，但只能收取零配件费；售后服务良好，在福建区域必须有专业的维修工程师和维修机构，提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。保修期间可以为用户提供远程登陆、诊断和维修服务。

9.1.2.3质保期到期前1个月，中标方需对合同设备进行全面检查，并出具书面检查报告给院方确认并存档，保证设备无故障出保。凡未书面提交检测报告并经确认的设备，一律视为设备仍在保修期内。

9.2.质保期后的服务要求：

- 9.2.1 质保期结束后，中标人仍因负责提供及时优质的终身维修服务，但只能收取零配件费，并在投标文件中说明指定维保代理人的情况。

- 9.2.2根据用户需要双方可以签定维修合同，具体条款另行制订。售后服务应保证每年免费检修、维护1次。

- 9.3.中标人在福建区域必须有专业的维修工程师和维修机构，提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。

- 9.4.在中华人民共和国境内设有≥1个零配件保税库（注明详细地址），且设备的零配件可保证供应10年以上。投标人应保证能迅速快捷地提供设备的零配件。

- 9.5.中标人应免费及时提供安装软件和临床应用软件备用，升级后的软件也应及时提供。

- 9.6.提供远程登陆、诊断的服务。

- 注：招标货物一览表中有相关保修和售后服务规定的从其规定，没有规定的按以上售后服务要求。

10、违约责任

10.1因中标人原因造成采购合同无法按时签订的，视为违约，中标人需按中标总金额的10%向采购人支付违约金，给采购人造成损失的，还需另行承担赔偿损失的违约责任。

10.2在签订采购合同后，中标人未能履行合同项下任何义务的，采购人有权单方面解除本合同并要求中标人按合同总金额的10%向采购人支付违约金，给采购人造成损失的，还需另行承担赔偿损失的违约责任，包括但不限于:

10.2.1 签定合同后，中标人未按合同规定供应货物和提供服务的；

10.2.2 中标人未按合同规定的质量要求交货的，采购人有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由中标人赔偿；

10.2.3中标人未能按合同规定履行其义务的；

10.2.4在签定采购合同之后，中标人要求解除合同的；

10.3如果中标人未能按合同约定的时间按时足额交货，采购人有权要求中标人支付逾期交货违约金;逾期交货违约金为每迟交1天,按迟交货物合同金额的千分之一计算，采购人有权从未付的合同货款中直接予以扣除逾期交货违约金。

10.4自本合同约定的交货期限截止次日起，逾期交货超过50天(不含50天)视为不能交货；若中标人不能交货或交货不合格从而影响采购人正常使用的，中标人仍应按上述10.3条款约定支付逾期交货违约金，且中标人还应向采购人偿付不能交货部分货款的30%的违约金；违约金不足以补偿损失的，采购人有权要求中标人赔偿损失。

10.5采购人有权从未付货款中直接扣除中标人应支付的违约金及损失赔偿费用，不足部分应由中标人另行支付。

10.6本合同所有设备、材料的制造、安装及服务，都必须由中标人自己或在投标文件中明确的单位承担，不得以任何名义和理由进行分包或转包。如有发现，视为中标人违约，采购人有权单方终止合同，并要求中标人承担合同金额 10 %的违约金，对采购人造成损失的，需另行支付相应的赔偿。

10.7中标人履行义务不符合合同约定时，采购人有权扣减尾款。

10.8因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

10.9若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

10.10在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

10.11本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

- 第六章    政府采购合同格式

合同号：

注释： 《政府采购合同格式》，本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

合同号：

甲方(采购人)：                             签定地点：

乙方（中标人）：                            签定日期：      年   月   日

根据甲方委托(招标代理机构)对       进行招标采购（招标编号：     ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量单价 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）【合同金额包括货物制造、包装、运输、装卸、税金、保险、安装、搬运、调试、验收、培训、检验、保修、外贸代理费（若有）、关税（若有）等一切相关费用。】：人民币 （¥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：

2.2交货地点：

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以     方式向乙方一次性支付    %的货物价款。（若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除。）

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

a.金额为有关合同货物价格      %的正式发票。

b.制造厂家出具的货物质量合格证书

c. 甲方已收讫货物的验收凭证。

d. 甲方签发的验收合格文件。

4.2分期支付货款的，余下的货款应于       （时间）支付

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（ 安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后     个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后   小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若    小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任

10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货和的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1 天，按迟交货物金额的   ％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的   ％。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的   ％向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的   ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期    天的，乙方应向甲方支付     元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10.4甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日

％支付逾期付款违约金。

10.5招标文件第三章中规定的其它违约责任条款。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向       （甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式肆份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执一份、送招标代理机构一份，报当地政府采购办一份，具有同等效力。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

- 第七章  投标文件格式

注: 本投标文件格式分 “技术商务部分”和 “报价部分”两册,装订时要求分别单独装订成册。

- 政府采购项目

- 投标文件

- (技术商务部分)

项 目 名 称：

招 标 编 号：

合 同 包 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

技术商务部分格式

目    录

1.  投标书(附件1)……………………………………………………………………………………页码

2.  货物说明一览表(附件2)…………………………………………………………………………页码

3.  供货范围清单(附件3)……………………………………………………………………………页码

4.  技术规格和商务偏离表(附件4)…………………………………………………………………页码

5.  技术服务体系与维保方案(附件5)………………………………………………………………页码

6.  投标人的资格证明文件(附件6)…………………………………………………………………页码

关于资格的声明函(附件6-1)……………………………………………………………………页码

投标人的资格声明(附件6-2)……………………………………………………………………页码

法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证(附件6-3)……………………………………页码

投标人财务状况证明明材料 (附件6-4) ………………………………………………………页码

投标人依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料(附件6-5)…………………………………页码

投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(附件6-6)…………………页码

投标前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(附件6-7)………………………页码

- 其它资格证明文件(附件6-8) ………………………………………………………………… 页码

8． 投标人提交的其他资料(附件9) …………………………………………………………………页码

9． 招标服务费承诺书(附件10) ……………………………………………………………………页码

10． 退回投标保证金说明函（含保证金交纳单据）(附件11) ……………………………………页码

注：目录应标注页码

附件1、

投 标 函

致：【代理公司】

我方认真研究了                                   项目招标文件（含补遗书和答疑书），（招标编号）：             。我方愿按招标文件的要求提供相应的货物及服务。

我方同意在规定的送交投标文件数止时间算起的 90个日历天内，受投标文件的约束:在上述时间内，本投标文件对我方一直有约束力，并可随时被接受中标。

在正式合同签者并生效之前，本投标文件连同贯方的中标通知书，将对我方具有约束力。根据本函，本投标人代表直布我方保证送守招标文件的全部规定，同时:

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标（报价）一览表”及“投标（响应）报价明细表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.9我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.10除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

投标人名称：                                       （全称并加盖公章）

投标人法定代表人或其授权代表：（印刷字体）                 （签字或盖章）

电    话：                                 传    真：

地    址：                                 邮政编码：

日    期：         年         月         日

附件2、

货物说明一览表

（按投标货物合同包/品目号分别填写）

投标人（全称并加盖公章）：                         项目编号：

| 合同包号/品目号 |  | 货物名称 |  | 制造商、国籍 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  | 品牌、型号规格 |  | 原产地 |  |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字:

附件3、

供货范围清单

表3-1、主要设备清单 （不含价格）

| 合同包/品目号 | 序号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

表3-2、专用工具清单（如有）

| 合同包/品目号 | 序号 | 工具名称 | 规格、型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

表3-3、备品备件清单（如有）

| 合同包/品目号 | 序号 | 备品备件名称 | 品牌、规格、型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

表3-4、耗材清单（如有）

| 合同包/品目号 | 序号 | 耗材、试剂名称 | 品牌、规格、型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

说明：

1、投标人应对上述表格内容进行详细填写，如果所投产品没有相应内容的请在表中注明“无”。

附件4、

技术规格和商务偏离表

投标人（全称并加盖公章）：                                                                       项目编号：

| 按招标文件规定内容填写 |  |  | 按投标人所投内容填写 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号/招标文件要求 | 投标产品响应 | 偏离情况 | 备注 |

注：

1、投标人应根据招标文件“第三章招标内容及要求” 中各条款要求结合投标产品实际逐条进行说明，不可简单粘贴复制。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投产品的具体参数值。

2、如果所投产品技术条款有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，投标人都应在投标文件中的“技术规格和商务偏离表”中加以如实详细说明。

3、偏离情况栏中填写：正偏离、负偏离或无偏离。

4、响应部分可后附详细说明及佐证技术材料，并应在备注栏中注明投标文件中对应的页码范围。

5、本表如有多页，应逐页加盖公章。

投标人代表签字：

附件5、

- 技术服务体系与维保方案

投标人应根据招标文件“第三章招标内容及要求” 中第三大点技术服务要求的内容，结合自身实际情况，按下列顺序制作技术服务体系与维保方案：

- 技术培训方案；

- 保修期内的维保范围和内容；

- 保修期后的维保服务内容及服务费用；

- 售后服务承诺、保障措施：应填写本地化服务情况一览表，说明有无本地化服务机构；涉及多个品目号不同产品其维保机构不同的，应按品目号制作。

- 投标人视自身情况提供的更优、更合理的售后服务承诺（如有）；

- 投标人认为需填写的其它内容。

### 本地化服务情况一览表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务形式 |  |  | □ 在福建省具有固定的办公场所及人员 □ 在福建省具有固定的合作伙伴 □ 在福建省注册成立 □ 无上述情形 |  |  |  |
| 本地化服务机构 | 服务机构全称 |  |  |  |  |  |
|  | 服务机构地址 |  |  |  |  |  |
|  | 人员信息 |  | 姓名 | 学历或职称（本表后附证书） | 联系方式 | 身份证号码 |
|  |  | 负责人 |  |  |  |  |
|  |  | 服务人员名单 |  |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）： |  |  |  |  |  |  |
| 备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。（如有相关资料请附本表后） |  |  |  |  |  |  |

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

附件6、

投标人的资格证明文件

6-1、关于资格的声明函

致：（采购人或采购代理机构）

关于贵方       年    月    日第      （项目编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标内容及要求”中规定的          （合同包）         （货物或服务名称），本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

6-2、投标人的资格声明

1.投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损益表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）我方资格及所投货物（服务）符合招标文件第二章投标人须知第3点“合格的投标人及合格的投标产品”的各项规定。

3．最近三年投标货物、服务在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. 法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证见附件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：       年        月           日

传      真：

电      话：

6-3、福建省政府采购供应商资格承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章):

日期：　　年　月　日

注：

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

6-4、法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证

致：（采购人或采购代理机构）

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，该证件真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证复印件，该证件真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方组织机构代码证复印件，真实有效。

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

注：三证合一情形的需在此处注明，制作时删除本句。

6-5、投标人财务状况证明材料

财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

6-6、投标人依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

（1）依法缴纳税收证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1、投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2、投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

（2）依法缴纳社会保障资金证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1、投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2、投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

6-7、投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有):①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必器的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必器的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

6-8、投标前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：（采购人或采购代理机构）

项目名称：                                   招标编号：

根据中华人民共和国国务院第658号文件的规定，特作如下声明：

一、在投标前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

二、我方若被采购人确定为中标人，同意并接受各单位或个人的监督审查。

三、经查实我方若有虚假声明，同意招标采购单位对其投标保证金不予退还；并自觉接受政府采购管理部门的处罚，因在采购活动中出现违反本声明行为的给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。如投标保证金不能弥补我方对采购人造成的损失，我方同意另行支付相应的赔偿。

四、我方自愿将本声明作为投标文件的组成内容。

五、本声明自签署之日起生效。

此声明是由（投标人全称）                      以（法定代表人或其委托代理人） 为全权代表的身份提交的。

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

#### 6-9、信用记录查询提示

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

6-10、中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 残疾人福利性单位声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

6-11、其它资格证明文件

致：（采购人或采购代理机构）

我司投标文件中还提供了下述证件：

- 1、

- 2、

……

我司保证上述证照真实,有效。若有需要,可通知我司提供原件校验。

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

注：根据招标文件资格要求提供其它相关证件、材料。

附件7、

“企业和投标人代表没有行贿犯罪记录”承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参与贵公司组织的                           项目招标中投标（项目编号：          ），现特别承诺如下：

本公司和投标人代表没有行贿犯罪记录，证明文件附后。

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

附件8、

8-1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：         职务：

身份证号：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                    （全称并加盖公章）

日  期：         年        月        日

法定代表人身份证件复印件

注：投标代表为法人的提供此件，表8-1与表8-2无需同时提供。

8-2、法定代表人授权书

致：（采购人或采购代理机构）

（投标人全称）   法定代表人(姓名、印刷体)       授权  （投标人代表姓名, 印刷体)为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（项目编号           ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转授权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：               性别：          固定电话：              移动电话:

单位：                             部门：                    职务：

详细通讯地址：                                             邮政编码:

附：授权人及被授权人身份证件复印件（可另附页）

| 授权人身份证件复印件 |  | 被授权人身份证件复印件 |
| --- | --- | --- |

授权方                                      接受授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：                            投标人代表签字：

法定代表人身份证号：                        投标人代表身份证号：

日     期：                                  日     期：

注：投标代表不是法人的提供此件，表8-1与表8-2无需同时提供。

附件9、

投标人提交的其它资料

1、投标人必须提供与投标货物型号一致的彩页资料（应能对技术参数、性能指标等进行佐证）；以便评委在评标过程中使用。

2、产品图片、说明书、技术特征、现场性能及要求、功能列表。（如有）

3、投标人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

附件10、

- 招标服务费承诺书

致：（采购人或采购代理机构）

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标（项目编号：          ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

邮 编：                        电 话：

传 真：                        日 期：

附件11、

- 退还投标保证金说明函

致：【代理公司】：

兹有我公司参加贵公司       年    月    日（开标时间）组织公开招标的             （项目编号）,                     项目(项目名称)的招标活动中，本公司以      （同城转帐、异地电汇）形式缴纳投标保证金（¥         ），如中标，请贵公司待我司缴纳招标服务费并签订合同后给予办理退还；如未中标，则请将投标保证金直接退还到我公司帐户中:

投标人全称：

开户银行：

账    号：

公司所属省份、市县：

（以上内容应详细填写，不可简化）

| 序号 | 所投合同包 | 提交投标保证金金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |
| 投标保证金凭证复印件粘贴处 |  |  |

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日          期：

注：《退回投标保证金说明函》（含清晰准确的投标保证金缴款凭证复印件）另做一份加盖公章后装在一单独的信封内密封并放置在投标文件报价部分正本密封袋中。

- 政府采购项目

- 投标文件

- (报价部分)

- 项 目 名 称：

- 招 标 编 号：

- 合 同 包 号：

- 投标人名称 ：

- 日      期 ：

- 目 录

一、开标（报价）一览表

二、投标（响应）报价明细表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

注:目录应标注页码

一、开标一览表

（合同包号_____）

投标人（全称并加盖公章）：                                                    项目编号∶                          货币单位：

| 合同包 | 货物名称 | 品牌、规格、型号 | 制造商/国籍 | 交货期 | 质保期 | 交货地点 | 数量 | 单价 | 小计 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价(现场交货价) |  |  |  |  |  | 大写: |  |  | 小写: |  |  |

注：

1. 本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写并分页制作，同一合同包请按照该合同包的品目号顺序分别填写。

2. 当一个合同包有多个品目号时，投标人应计算出该合同包的合计价。

3. 表中“品牌、规格、型号”栏中注明的规格型号应与国家有关部门颁发的证书中标注的型号一致。

投标人代表签字：

二、投标分项报价表

二-1、投标货物分项报价表

投标人名称（公章）：                       项目编号：                  货币单位：

| 1 | 合同包/品目号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数量、型号、规格 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 检验培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 运输费用 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 保险费用 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标价格 | 出厂价 |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场交货价 |  |  |  |  |  |
| 14 | 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

注：

1．本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写，同一合同包请按照该合同包的品目号顺序分别填写。

2．出厂价投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目10的各项费用。

3．现场交货投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目12的各项费用。

4．选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

5．此表第14项投标价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标价格为准。

6、若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人代表签字：

二-2、组成货物主要件和关键件清单（含价格）

| 合同包/品目号 | 序号 | 货物名称 | 品牌、 规格、型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

- 三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

- 三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

- 三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 产品名称 | 认证种类 |
| * | *-1 |  | 供应商自行填写种类，并上传证明附件以便评审查看 |
|  | … |  |  |
| 备注 |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标文件“投标（响应）报价明细表”以及“优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人(供应商)按照采购文件要求认真统计、计算。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表。

3.5强制类节能产品不享受价格扣除。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日          期：

- 三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

- 三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

- 三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日          期：

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

- 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日          期：

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

- 三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

2、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

- 残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日          期：

附：

- 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。